## x_rms vs I
I (A) | max B | ASTRA |  |  | Measured data |  |  |  |  | GPT | [6 empty] | GPT (2D B field)
|  | x rms (mm) |  |  | I (A) | Max B | X rms (mm) |  |  | Max B (T) | x rms | [5 empty] | Max B (T) | x rms
|  | v1 | v2 | v3 |  |  | v1 | v2 | v3 |  | V3 (m) | V2 (m) | V1 (m) | V1 (mm) | V2 (mm) | V3 (mm) |  | V3 (m) | V2 (m) | V1 (m) | V1 (mm) | V2 (mm) | V3 (mm)
0 | 0 | 1.6532 | 2.2132 | 4.2229 | 0 | 0 | 1.7714 | 2.512 | 4.5603 | 0 | 0.0028196 | 0.0014763 | 0.0011014 | 1.1014 | 1.4763 | 2.8196 | 0 | 0.0028074 | 0.00147 | 0.0010967 | 1.0967 | 1.47 | 2.8074
2 | 0.0016005 | 1.6693 | 2.2339 | 4.2616 | 1 | 0.00080025 | 1.7775 | 2.5214 | 4.5053 | 0.005 | 0.0025946 | 0.0013631 | 0.0010194 | 1.0194 | 1.3631 | 2.5946 | 0.005 | 0.0027706 | 0.0014516 | 0.0010835 | 1.0835 | 1.4516 | 2.7706
5 | 0.0040012 | 1.6067 | 2.1447 | 4.0629 | 2 | 0.0016005 | 1.7704 | 2.4852 | 4.5845 | 0.01 | 0.0021179 | 0.0011284 | 0.00085256 | 0.85256 | 1.1284 | 2.1179 | 0.01 | 0.0026936 | 0.0014136 | 0.0010563 | 1.0563 | 1.4136 | 2.6936
8 | 0.006402 | 1.4516 | 1.9285 | 3.6051 | 3 | 0.0024008 | 1.7626 | 2.501 | 4.4949 | 0.015 | 0.0014882 | 0.00081475 | 0.00062815 | 0.62815 | 0.81475 | 1.4882 | 0.015 | 0.002586 | 0.0013591 | 0.0010175 | 1.0175 | 1.3591 | 2.586
10 | 0.0080025 | 1.3119 | 1.7357 | 3.2132 | 4 | 0.003201 | 1.7071 | 2.3915 | 4.2199 | 0.02 | 0.00093098 | 0.00049796 | 0.00038541 | 0.38541 | 0.49796 | 0.93098 | 0.02 | 0.0024408 | 0.0012891 | 0.00096776 | 0.96776 | 1.2891 | 2.4408
15 | 0.012004 | 0.9273 | 1.2113 | 2.2009 | 5 | 0.0040012 | 1.6955 | 2.4324 | 4.3547 | 0.025 | 0.0012405 | 0.00055459 | 0.00036977 | 0.36977 | 0.55459 | 1.2405 | 0.025 | 0.0022724 | 0.0012063 | 0.00090891 | 0.90891 | 1.2063 | 2.2724
20 | 0.016005 | 0.6127 | 0.785 | 1.4076 | 6 | 0.0048015 | 1.6802 | 2.3315 | 4.1896 | 0.03 | 0.0020576 | 0.00094374 | 0.00063445 | 0.63445 | 0.94374 | 2.0576 | 0.03 | 0.0020809 | 0.0011119 | 0.00084176 | 0.84176 | 1.1119 | 2.0809
25 | 0.020006 | 0.3718 | 0.4686 | 0.8545 | 7 | 0.0056017 | 1.6048 | 2.2628 | 4.1675 | 0.035 | 0.0027488 | 0.0013021 | 0.00089885 | 0.89885 | 1.3021 | 2.7488 | 0.035 | 0.0018692 | 0.0010074 | 0.00076735 | 0.76735 | 1.0074 | 1.8692
30 | 0.024007 | 0.3403 | 0.5325 | 1.2576 | 8 | 0.006402 | 1.5353 | 2.1948 | 3.8947 | 0.04 | 0.0031421 | 0.0015257 | 0.0010741 | 1.0741 | 1.5257 | 3.1421 | 0.04 | 0.0016463 | 0.000895 | 0.00068665 | 0.68665 | 0.895 | 1.6463
40 | 0.03201 | 1.0491 | 1.5387 | 3.2097 | 9 | 0.0072022 | 1.5437 | 2.1285 | 3.8464 | 0.045 | 0.0031488 | 0.0015653 | 0.0011223 | 1.1223 | 1.5653 | 3.1488 | 0.045 | 0.0013844 | 0.00076666 | 0.00059591 | 0.59591 | 0.76666 | 1.3844
45 | 0.036011 | 1.2304 | 1.7487 | 3.4033 | 10 | 0.0080025 | 1.4785 | 2.0618 | 3.6761 | 0.05 | 0.0027174 | 0.0013877 | 0.0010163 | 1.0163 | 1.3877 | 2.7174 | 0.05 | 0.0012759 | 0.00069257 | 0.00053289 | 0.53289 | 0.69257 | 1.2759
50 | 0.040012 | 1.2373 | 1.7277 | 3.4767 | 15 | 0.012004 | 1.1003 | 1.4907 | 2.5948 | 0.055 | 0.0019741 | 0.0010386 | 0.00077943 | 0.77943 | 1.0386 | 1.9741 | 0.055 | 0.0012232 | 0.00064512 | 0.00048785 | 0.48785 | 0.64512 | 1.2232
60 | 0.048015 | 1.1061 | 1.5436 | 3.5992 | 20 | 0.016005 | 0.659 | 0.84295 | 1.3284 | 0.06 | 0.0014082 | 0.00072451 | 0.00054097 | 0.54097 | 0.72451 | 1.4082 | 0.06
70 | 0.056017 | 0.6862 | 0.8921 | 1.708 | 25 | 0.020006 | 0.25374 | 0.30379 | 0.73223 | 0.065 | 0.0016645 | 0.00078387 | 0.00054395 | 0.54395 | 0.78387 | 1.6645 | 0.065
80 | 0.06402 | 0.504 | 0.7568 | 1.6719 | 30 | 0.024007 | 0.43979 | 0.74431 | 1.7584 | 0.07 | 0.0023387 | 0.0011141 | 0.00077341 | 0.77341 | 1.1141 | 2.3387
90 | 0.072023 | 0.9325 | 1.3295 | 3.1199 | 35 | 0.028009 | 0.84338 | 1.3821 | 2.9284 | 0.075 | 0.0028515 | 0.0014058 | 0.0010016 | 1.0016 | 1.4058 | 2.8515
100 | 0.080025 | 1.1574 | 1.6081 | 4.1055 | 40 | 0.03201 | 1.1792 | 1.8817 | 3.8168 | 0.08 | 0.0029543 | 0.0015122 | 0.0011094 | 1.1094 | 1.5122 | 2.9543
110 | 0.088027 | 0.9383 | 1.187 | 2.2571 | 45 | 0.036011 | 1.4508 | 2.1799 | 4.2198 | 0.085 | 0.0026178 | 0.0013998 | 0.0010607 | 1.0607 | 1.3998 | 2.6178
120 | 0.09603 | 0.487 | 0.5932 | 1.0757 | 50 | 0.040012 | 1.4479 | 2.1251 | 3.9432 | 0.09 | 0.0020112 | 0.0011316 | 0.00088914 | 0.88914 | 1.1316 | 2.0112
130 | 0.10403 | 0.5337 | 0.7375 | 1.5658 | 60 | 0.048015 | 1.1094 | 1.4858 | 2.7106 | 0.095 | 0.001452 | 0.00084124 | 0.00068013 | 0.68013 | 0.84124 | 1.452
140 | 0.11203 | 0.7188 | 0.9085 | 1.7649 | 70 | 0.056017 | 0.38868 | 0.4832 | 1.0129 | 0.1 | 0.0013033 | 0.00070182 | 0.00055243 | 0.55243 | 0.70182 | 1.3033
150 | 0.12004 | 0.5724 | 0.5955 | 0.8632 | 75 | 0.060019 | 0.42047 | 0.66359 | 1.5291 | 0.105 | 0.0014983 | 0.00076836 | 0.0005798 | 0.5798 | 0.76836 | 1.4983
160 | 0.12804 | 0.312 | 0.353 | 1.0512 | 80 | 0.06402 | 0.74867 | 1.1624 | 2.3939 | 0.11 | 0.001617 | 0.00086563 | 0.00066754 | 0.66754 | 0.86563 | 1.617
170 | 0.13604 | 0.3028 | 0.4894 | 1.4182 | 90 | 0.072023 | 1.1531 | 1.6893 | 3.1948 | 0.115 | 0.0014679 | 0.00085545 | 0.00069864 | 0.69864 | 0.85545 | 1.4679
175 | 0.14004 | 0.3299 | 0.5274 | 1.4776 | 100 | 0.080025 | 1.0345 | 1.3976 | 2.3791 | 0.12 | 0.0011204 | 0.000723 | 0.00063926 | 0.63926 | 0.723 | 1.1204
180 | 0.14405 | 0.3271 | 0.5327 | 1.5546 | 110 | 0.088027 | 0.54079 | 0.6512 | 1.1964 | 0.125 | 0.00086692 | 0.00053693 | 0.00051703 | 0.51703 | 0.53693 | 0.86692
190 | 0.15205 | 0.3338 | 0.7208 | 2.231 | 120 | 0.09603 | 0.45355 | 0.66781 | 1.3656 | 0.13 | 0.0010076 | 0.00041944 | 0.00039081 | 0.39081 | 0.41944 | 1.0076
200 | 0.16005 | 0.5161 | 1.0523 | 2.8589 | 125 | 0.10003 | 0.58938 | 0.83871 | 1.6045 | 0.135 | 0.0013078 | 0.00044616 | 0.00032659 | 0.32659 | 0.44616 | 1.3078
205 | 0.16405 | 0.5871 | 1.155 | 3.2378 | 130 | 0.10403 | 0.65869 | 0.8802 | 1.5054 | 0.14 | 0.0014988 | 0.0005113 | 0.00032701 | 0.32701 | 0.5113 | 1.4988
210 | 0.16805 | 0.6366 | 1.2266 | 3.6473 | 140 | 0.11203 | 0.55215 | 0.59449 | 0.9969 | 0.145 | 0.0015925 | 0.0005342 | 0.00032558 | 0.32558 | 0.5342 | 1.5925
215 | 0.17205 | 0.6752 | 1.2777 | 3.8497 | 150 | 0.12004 | 0.32189 | 0.33823 | 0.9037 | 0.15
220 | 0.17605 | 0.7266 | 1.3468 | 4.1008 | 160 | 0.12804 | 0.49159 | 1.0636 | 2.8517 | 0.155
225 | 0.18006 | 0.8224 | 1.4729 | 4.7893 | 170 | 0.13604 | 0.68473 | 1.5427 | 3.8007 | 0.16
230 | 0.18406 | 0.965 | 1.6425 | 7.2375 | 175 | 0.14004 | 0.86909 | 1.8953 | 4.7607 | 0.165
235 | 0.18806 | 1.1182 | 1.8343 |  | 180 | 0.14405 | 1.0323 | 2.1284 | 5.2883 | 0.17
240 | 0.19206 | 1.2459 | 2.1373 |  | 190 | 0.15205 | 1.0938 | 2.0612 | 4.776 | 0.175
245 | 0.19606 | 1.3372 | 2.7249 |  | 200 | 0.16005 | 0.47539 | 1.015 | 2.7389 | 0.18
250 | 0.20006 | 1.3919 | 4.2709 |  | 205 | 0.16405 | 0.49614 | 1.0405 | 2.891 | 0.185
260 | 0.20806 | 1.4166 |  |  | 210 | 0.16805 | 0.54158 | 1.1641 | 3.2476 | 0.19
270 | 0.21607 | 1.5431 |  |  | 215 | 0.17205 | 0.63396 | 1.4012 | 3.7624 | 0.195
275 | 0.22007 | 1.6897 |  |  | 220 | 0.17605 | 0.79357 | 1.7081 | 4.4183 | 0.2
280 | 0.22407 | 1.8631 |  |  | 225 | 0.18006 | 0.91425 | 1.9142 | 5.0525 | 0.205
290 | 0.23207 | 2.168 |  |  | 230 | 0.18406 | 1.0069 | 2.0253 | 5.1443 | 0.21
300 | 0.24007 | 2.2133 |  |  | 235 | 0.18806 | 1.045 | 2.073 | 5.1709 | 0.215
305 | 0.24408 | 2.1621 |  |  | 240 | 0.19206 | 1.0617 | 2.0148 | 4.9779 | 0.22
310 | 0.24808 | 2.1313 |  |  | 245 | 0.19606 | 1.064 | 2.0095 | 4.9099 | 0.225
325 | 0.26008 | 2.3903 |  |  | 250 | 0.20006 | 1.1167 | 2.0716 | 5.0629 | 0.23
335 | 0.26808 | 2.5546 |  |  | 260 | 0.20806 | 1.4647 | 2.7165 | 6.5887 | 0.235
345 | 0.27609 | 2.4551 |  |  | 270 | 0.21607 | 1.7154 | 3.0553 | 6.9666 | 0.24
350 | 0.28009 | 2.3667 |  |  | 275 | 0.22007 | 1.7361 | 3.051 | 6.8697 | 0.245
375 | 0.30009 | 1.9521 |  |  | 280 | 0.22407 | 1.6907 | 3.0442 | 6.8314 | 0.25
385 | 0.3081 | 1.6206 |  |  | 290 | 0.23207 | 1.7376 | 2.9717 | 6.4947 | 0.255
390 | 0.3121 | 1.4428 |  |  | 300 | 0.24007 | 1.8783 | 3.1391 | 7.1683 | 0.26
400 | 0.3201 | 1.06 |  |  | 325 | 0.26008 | 2.1166 | 3.5575 | 7.2243 | 0.265
[5 empty] | 350 | 0.28009 | 2.1719 | 3.2997 | 6.0779 | 0.27
[5 empty] | 375 | 0.30009 | 2.0662 | 2.898 | 4.8546 | 0.275
[5 empty] | 400 | 0.3201 | 1.6395 | 1.976 | 2.3456 | 0.28
0.285
Measured data | [9 empty] | 0.29
Gun Sol current | Beam rms size on Viewers | [8 empty] | 0.295
I, A | σ (V1) | σ (V2) | σ (V3) | [6 empty] | 0.3
0 | 1.7714 | 2.512 | 4.5603 | [6 empty] | 0.305
1 | 1.7775 | 2.5214 | 4.5053 | [6 empty] | 0.31
2 | 1.7704 | 2.4852 | 4.5845 | [6 empty] | 0.315
3 | 1.7626 | 2.501 | 4.4949 | [6 empty] | 0.32
4 | 1.7071 | 2.3915 | 4.2199 | [6 empty] | 0.325
5 | 1.6955 | 2.4324 | 4.3547 | [6 empty] | 0.33
6 | 1.6802 | 2.3315 | 4.1896 | [6 empty] | 0.335
7 | 1.6048 | 2.2628 | 4.1675 | [6 empty] | 0.34
8 | 1.5353 | 2.1948 | 3.8947 | [6 empty] | 0.345
9 | 1.5437 | 2.1285 | 3.8464 | [6 empty] | 0.35
10 | 1.4785 | 2.0618 | 3.6761
15 | 1.1003 | 1.4907 | 2.5948
20 | 0.659 | 0.84295 | 1.3284
25 | 0.25374 | 0.30379 | 0.73223
30 | 0.43979 | 0.74431 | 1.7584
35 | 0.84338 | 1.3821 | 2.9284
40 | 1.1792 | 1.8817 | 3.8168
45 | 1.4508 | 2.1799 | 4.2198
50 | 1.4479 | 2.1251 | 3.9432
60 | 1.1094 | 1.4858 | 2.7106
70 | 0.38868 | 0.4832 | 1.0129
75 | 0.42047 | 0.66359 | 1.5291
80 | 0.74867 | 1.1624 | 2.3939
90 | 1.1531 | 1.6893 | 3.1948
100 | 1.0345 | 1.3976 | 2.3791
110 | 0.54079 | 0.6512 | 1.1964
120 | 0.45355 | 0.66781 | 1.3656
125 | 0.58938 | 0.83871 | 1.6045
130 | 0.65869 | 0.8802 | 1.5054
140 | 0.55215 | 0.59449 | 0.9969
150 | 0.32189 | 0.33823 | 0.9037
160 | 0.49159 | 1.0636 | 2.8517
170 | 0.68473 | 1.5427 | 3.8007
175 | 0.86909 | 1.8953 | 4.7607
180 | 1.0323 | 2.1284 | 5.2883
190 | 1.0938 | 2.0612 | 4.776
200 | 0.47539 | 1.015 | 2.7389
205 | 0.49614 | 1.0405 | 2.891
210 | 0.54158 | 1.1641 | 3.2476
215 | 0.63396 | 1.4012 | 3.7624
220 | 0.79357 | 1.7081 | 4.4183
225 | 0.91425 | 1.9142 | 5.0525
230 | 1.0069 | 2.0253 | 5.1443
235 | 1.045 | 2.073 | 5.1709
240 | 1.0617 | 2.0148 | 4.9779
245 | 1.064 | 2.0095 | 4.9099
250 | 1.1167 | 2.0716 | 5.0629
260 | 1.4647 | 2.7165 | 6.5887
270 | 1.7154 | 3.0553 | 6.9666
275 | 1.7361 | 3.051 | 6.8697
280 | 1.6907 | 3.0442 | 6.8314
290 | 1.7376 | 2.9717 | 6.4947
300 | 1.8783 | 3.1391 | 7.1683
325 | 2.1166 | 3.5575 | 7.2243
350 | 2.1719 | 3.2997 | 6.0779
375 | 2.0662 | 2.898 | 4.8546
400 | 1.6395 | 1.976 | 2.3456

## Sheet1 (hidden)
GPT
Max B (T) | x rms
| V3 (m) | V2 (m) | V1 (m) | V1 (mm) | V2 (mm) | V3 (mm)
0 | 0.0028149 | 0.0014725 | 0.0010978 | 1.0978 | 1.4725 | 2.8149
0.005 | 0.0025946 | 0.0013631 | 0.0010194 | 1.0194 | 1.3631 | 2.5946
0.01 | 0.0021179 | 0.0011284 | 0.00085256 | 0.85256 | 1.1284 | 2.1179
0.015 | 0.0014882 | 0.00081475 | 0.00062815 | 0.62815 | 0.81475 | 1.4882
0.02 | 0.00093098 | 0.00049796 | 0.00038541 | 0.38541 | 0.49796 | 0.93098
0.025 | 0.0012405 | 0.00055459 | 0.00036977 | 0.36977 | 0.55459 | 1.2405
0.03 | 0.0020576 | 0.00094374 | 0.00063445 | 0.63445 | 0.94374 | 2.0576
0.035 | 0.0027488 | 0.0013021 | 0.00089885 | 0.89885 | 1.3021 | 2.7488
0.04 | 0.0031421 | 0.0015257 | 0.0010741 | 1.0741 | 1.5257 | 3.1421
0.045 | 0.0031488 | 0.0015653 | 0.0011223 | 1.1223 | 1.5653 | 3.1488
0.05 | 0.0027174 | 0.0013877 | 0.0010163 | 1.0163 | 1.3877 | 2.7174
0.055 | 0.0019741 | 0.0010386 | 0.00077943 | 0.77943 | 1.0386 | 1.9741
0.06 | 0.0014082 | 0.00072451 | 0.00054097 | 0.54097 | 0.72451 | 1.4082
0.065 | 0.0016645 | 0.00078387 | 0.00054395 | 0.54395 | 0.78387 | 1.6645
0.07 | 0.0023387 | 0.0011141 | 0.00077341 | 0.77341 | 1.1141 | 2.3387
0.075 | 0.0028515 | 0.0014058 | 0.0010016 | 1.0016 | 1.4058 | 2.8515
0.08 | 0.0029543 | 0.0015122 | 0.0011094 | 1.1094 | 1.5122 | 2.9543
0.085 | 0.0026178 | 0.0013998 | 0.0010607 | 1.0607 | 1.3998 | 2.6178
0.09 | 0.0020112 | 0.0011316 | 0.00088914 | 0.88914 | 1.1316 | 2.0112
0.095 | 0.001452 | 0.00084124 | 0.00068013 | 0.68013 | 0.84124 | 1.452
0.1 | 0.0013033 | 0.00070182 | 0.00055243 | 0.55243 | 0.70182 | 1.3033
0.105 | 0.0014983 | 0.00076836 | 0.0005798 | 0.5798 | 0.76836 | 1.4983
0.11 | 0.001617 | 0.00086563 | 0.00066754 | 0.66754 | 0.86563 | 1.617
0.115 | 0.0014679 | 0.00085545 | 0.00069864 | 0.69864 | 0.85545 | 1.4679
0.12 | 0.0011204 | 0.000723 | 0.00063926 | 0.63926 | 0.723 | 1.1204
0.125 | 0.00086692 | 0.00053693 | 0.00051703 | 0.51703 | 0.53693 | 0.86692
0.13 | 0.0010076 | 0.00041944 | 0.00039081 | 0.39081 | 0.41944 | 1.0076
0.135 | 0.0013078 | 0.00044616 | 0.00032659 | 0.32659 | 0.44616 | 1.3078
0.14 | 0.0014988 | 0.0005113 | 0.00032701 | 0.32701 | 0.5113 | 1.4988
0.145 | 0.0015925 | 0.0005342 | 0.00032558 | 0.32558 | 0.5342 | 1.5925
0.15
0.155
0.16
0.165
0.17
0.175
0.18
0.185
0.19
0.195
0.2
0.205
0.21
0.215
0.22
0.225
0.23
0.235
0.24
0.245
0.25
0.255
0.26
0.265
0.27
0.275
0.28
0.285
0.29
0.295
0.3
0.305
0.31
0.315
0.32
0.325
0.33
0.335
0.34
0.345
0.35

## x_avg vs z (hidden)
0 A
2 A
5 A
8 A
10 A
15 A
20 A
25 A
30 A
40 A
45 A
50 A
60 A
70 A
80 A
90 A
100 A
110 A
120 A
130 A
140 A
150 A
160 A
170 A
175 A
180 A
190 A
200 A
205 A
210 A
215 A
220 A
225 A
230 A
235 A
240 A
245 A
250 A
260 A
270 A
300 A
400 A