## BCM calibration slope
timestamp	input	0L02	0l02 downconvert ch b counts	Fcup corrected	Inj Daq ch b dac
			0	0	0
1421444284	60		2794	0.388745	42894
1421444294	65		3950	0.561092	46360.871094
1421444304	70		6339	0.8701595	91417
1421444314	75		8871	1.2189135	134125
1421444325	80		11561	1.583603	174911.6875
1421444335	85		14449	2.013354	174911.6875
1421444345	90		18070	2.504005	244002.203125
1421444355	95		22444	3.062255	337796.9375
1421444365	100		26412	3.663135	404484.84375
1421444375	105		31247	4.28736	473724.84375
1421444385	110		35880	4.94102	473724.84375
1421444395	115		40335	5.577425	585928
1421444405	120		45207	6.214845	685654.5
1421444415	125		50076	6.840085	754006.75
1421444425	130		52837	7.414575	754006.75