## Sheet1
3 slopes | al plate -1.65 |  |  |  | b Field | 20 wp | distance mm | pickoff uW | power average mW | 1 | 2 | 3
| average | 1mW | 2 | 3 | 0.201 |  | 25 | 0.3357 | 0.25333 | 0.2532 | 0.2535 | 0.2533
max | 0.70227 | 0.7022 | 0.7024 | 0.7022 | 0.699 |  | 10 | 0.3396 | 0.25103 | 0.2511 | 0.251 | 0.251
min | 0.0021 | 0.0019 | 0.0021 | 0.0023 | 1.578 |  | 3 | 0.3392 | 0.24327 | 0.2433 | 0.2433 | 0.2432
max with waveplate | 0.60427 | 0.6043 | 0.604 | 0.6045 | 3.09 |  | -1.5 | 0.3392 | 0.21027 | 0.2105 | 0.2101 | 0.2102
min with waveplate | 0.0021667 | 0.0021 | 0.0019 | 0.0025 |  | 30 wp | distance mm | pickoff uW | power average mW | 1 | 2 | 3
[7 empty] | 25 | 0.3432 | 0.44953 | 0.4494 | 0.4496 | 0.4496
north | [6 empty] | 10 | 0.3394 | 0.44517 | 0.4455 | 0.4451 | 0.4449
| 171-191-201-211-181 | [5 empty] | 3 | 0.3386 | 0.4292 | 0.4293 | 0.4293 | 0.429
[7 empty] | -1.5 | 0.3395 | 0.36823 | 0.3689 | 0.3681 | 0.3677
[6 empty] | 40 wp | distance mm | pickoff uW | power average mW | 1 | 2 | 3
[7 empty] | 25 | 0.3406 | 0.59197 | 0.5918 | 0.5916 | 0.5925
[7 empty] | 10 | 0.3363 | 0.585 | 0.585 | 0.5852 | 0.5848
[7 empty] | 3 | 0.3375 | 0.5623 | 0.5621 | 0.5623 | 0.5625
[7 empty] | -1.5 | 0.3375 | 0.47723 | 0.478 | 0.4772 | 0.4765
[6 empty] | 10 wp | distance mm | pickoff uW | power average uW | 1 | 2 | 3 | power ave mW
[7 empty] | 25 | 0.3365 | 76.1833 | 76.19 | 76.17 | 76.19 | 0.076183
[7 empty] | 10 | 0.3375 | 75.6867 | 75.68 | 75.7 | 75.68 | 0.075687
[7 empty] | 3 | 0.3363 | 73.52 | 73.52 | 73.52 | 73.52 | 0.07352
[7 empty] | -1.5 | 0.3368 | 62.67 | 62.76 | 62.71 | 62.54 | 0.06267