## Sheet1 (hidden)
300 kV |  | 0.106mm
|  | ASTRA | [9 empty] | Measured values
I (A) | max B | v1 |  | v2 |  | v3 |  | v1 | v2 | v3 |  | v1 | v2 | v3
|  | x | y | x | y | x | y | x | x | x |  | x | x | x
0 | 0 | 1.0228 | 1.0227 | 1.371 | 1.371 | 2.6188 | 2.6187 | 1.2124 | 1.6261 | 3.1097 | 0 | 1.7714 | 2.512 | 4.5603
1 | 0.00080025 | 1.0212 | 1.0215 | 1.3688 | 1.3692 | 2.6143 | 2.6151 |  |  |  | 1 | 1.7775 | 2.5214 | 4.5053
2 | 0.0016005 | 1.0169 | 1.0175 | 1.3627 | 1.3635 | 2.6017 | 2.6032 |  |  |  | 2 | 1.7704 | 2.4852 | 4.5845
3 | 0.0024008 | 1.0098 | 1.0106 | 1.3526 | 1.3538 | 2.581 | 2.5833 |  |  |  | 3 | 1.7626 | 2.501 | 4.4949
4 | 0.003201 | 1 | 1.001 | 1.3387 | 1.3401 | 2.5524 | 2.5552 |  |  |  | 4 | 1.7071 | 2.3915 | 4.2199
5 | 0.0040012 | 0.9875 | 0.9887 | 1.3209 | 1.3226 | 2.5158 | 2.5191 |  |  |  | 5 | 1.6955 | 2.4324 | 4.3547
6 | 0.0048015 | 0.9723 | 0.9736 | 1.2994 | 1.3012 | 2.4716 | 2.4752 |  |  |  | 6 | 1.6802 | 2.3315 | 4.1896
7 | 0.0056017 | 0.9545 | 0.9559 | 1.2741 | 1.276 | 2.4198 | 2.4236 |  |  |  | 7 | 1.6048 | 2.2628 | 4.1675
8 | 0.006402 | 0.9341 | 0.9355 | 1.2453 | 1.2472 | 2.3606 | 2.3644 |  |  |  | 8 | 1.5353 | 2.1948 | 3.8947
9 | 0.0072022 | 0.9113 | 0.9126 | 1.2129 | 1.2147 | 2.2944 | 2.298 |  |  |  | 9 | 1.5437 | 2.1285 | 3.8464
10 | 0.0080025 | 0.886 | 0.8872 | 1.1772 | 1.1788 | 2.2213 | 2.2246 | 0.9965 | 1.3246 | 2.5031 | 10 | 1.4785 | 2.0618 | 3.6761
15 | 0.012004 | 0.7272 | 0.7275 | 0.9538 | 0.9541 | 1.7683 | 1.7691 |  |  |  | 15 | 1.1003 | 1.4907 | 2.5948
20 | 0.016005 | 0.5319 | 0.5315 | 0.6847 | 0.6843 | 1.2418 | 1.2415 | 0.5581 | 0.7168 | 1.2935 | 20 | 0.659 | 0.84295 | 1.3284
25 | 0.020006 | 0.3581 | 0.3585 | 0.4696 | 0.4704 | 0.9026 | 0.9049 |  |  |  | 25 | 0.25374 | 0.30379 | 0.73223
30 | 0.024007 | 0.3504 | 0.3519 | 0.52 | 0.5222 | 1.154 | 1.1586 | 0.3318 | 0.5011 | 1.1429 | 30 | 0.43979 | 0.74431 | 1.7584
35 | 0.028009 | 0.5237 | 0.5254 | 0.787 | 0.7895 | 1.738 | 1.7432 |  |  |  | 35 | 0.84338 | 1.3821 | 2.9284
40 | 0.03201 | 0.7278 | 0.7295 | 1.071 | 1.0735 | 2.3034 | 2.3087 | 0.777 | 1.1495 | 2.4924 | 40 | 1.1792 | 1.8817 | 3.8168
45 | 0.036011 | 0.8886 | 0.8898 | 1.2837 | 1.2854 | 2.7 | 2.7036 |  |  |  | 45 | 1.4508 | 2.1799 | 4.2198
50 | 0.040012 | 0.9725 | 0.9726 | 1.3822 | 1.3824 | 2.8504 | 2.8508 | 0.9968 | 1.418 | 2.9324 | 50 | 1.4479 | 2.1251 | 3.9432
60 | 0.048015 | 0.8639 | 0.8633 | 1.1853 | 1.1846 | 2.3395 | 2.3384 |  |  |  | 60 | 1.1094 | 1.4858 | 2.7106
70 | 0.056017 | 0.5122 | 0.5129 | 0.6874 | 0.6885 | 1.3424 | 1.3453 | 0.5027 | 0.6632 | 1.2739 | 70 | 0.38868 | 0.4832 | 1.0129
75 | 0.060019 | 0.4443 | 0.4451 | 0.6442 | 0.6455 | 1.3968 | 1.4001 |  |  |  | 75 | 0.42047 | 0.66359 | 1.5291
80 | 0.06402 | 0.5684 | 0.5692 | 0.8591 | 0.8603 | 1.9161 | 1.9187 |  |  |  | 80 | 0.74867 | 1.1624 | 2.3939
90 | 0.072023 | 0.9266 | 0.9265 | 1.3518 | 1.3517 | 2.8763 | 2.8763 | 0.9396 | 1.3714 | 2.9198 | 90 | 1.1531 | 1.6893 | 3.1948
100 | 0.080025 | 0.9955 | 0.9959 | 1.3952 | 1.3959 | 2.8282 | 2.83 | 1.0248 | 1.4305 | 2.8714 | 100 | 1.0345 | 1.3976 | 2.3791
110 | 0.088027 | 0.7444 | 0.7449 | 1.0071 | 1.0079 | 1.9632 | 1.9652 |  |  |  | 110 | 0.54079 | 0.6512 | 1.1964
120 | 0.09603 | 0.592 | 0.5919 | 0.8498 | 0.8498 | 1.8054 | 1.8059 | 0.56 | 0.8118 | 1.7523 | 120 | 0.45355 | 0.66781 | 1.3656
125 | 0.10003 | 0.6982 | 0.6981 | 1.0215 | 1.0214 | 2.1966 | 2.1968 |  |  |  | 125 | 0.58938 | 0.83871 | 1.6045
130 | 0.10403 | 0.8416 | 0.8416 | 1.2168 | 1.217 | 2.5687 | 2.5693 | 0.8518 | 1.232 | 2.5948 | 130 | 0.65869 | 0.8802 | 1.5054
140 | 0.11203 | 0.9829 | 0.9838 | 1.3623 | 1.3637 | 2.7247 | 2.7279 |  |  |  | 140 | 0.55215 | 0.59449 | 0.9969
150 | 0.12004 | 0.8504 | 0.8506 | 1.1314 | 1.1315 | 2.1534 | 2.1542 | 0.8189 | 1.0769 | 2.021 | 150 | 0.32189 | 0.33823 | 0.9037
160 | 0.12804 | 0.6823 | 0.6817 | 0.9159 | 0.9153 | 1.795 | 1.7945 |  |  |  | 160 | 0.49159 | 1.0636 | 2.8517
170 | 0.13604 | 0.7572 | 0.7573 | 1.0374 | 1.0377 | 2.07 | 2.0711 |  |  |  | 170 | 0.68473 | 1.5427 | 3.8007
175 | 0.14004 | 0.8178 | 0.8183 | 1.1016 | 1.1025 | 2.1418 | 2.1441 |  |  |  | 175 | 0.86909 | 1.8953 | 4.7607
180 | 0.14405 | 0.8412 | 0.8419 | 1.1052 | 1.1062 | 2.0756 | 2.078 |  |  |  | 180 | 1.0323 | 2.1284 | 5.2883
190 | 0.15205 | 0.7574 | 0.7572 | 0.9456 | 0.9453 | 1.6734 | 1.6735 |  |  |  | 190 | 1.0938 | 2.0612 | 4.776
200 | 0.16005 | 0.6425 | 0.642 | 0.8001 | 0.7997 | 1.4703 | 1.4704 | 0.6105 | 0.7633 | 1.4239 | 200 | 0.47539 | 1.015 | 2.7389
205 | 0.16405 | 0.6339 | 0.6337 | 0.798 | 0.7981 | 1.4965 | 1.4974 |  |  |  | 205 | 0.49614 | 1.0405 | 2.891
210 | 0.16805 | 0.6487 | 0.6489 | 0.811 | 0.8115 | 1.5024 | 1.5042 |  |  |  | 210 | 0.54158 | 1.1641 | 3.2476
215 | 0.17205 | 0.6585 | 0.6589 | 0.8013 | 0.802 | 1.4343 | 1.4364 |  |  |  | 215 | 0.63396 | 1.4012 | 3.7624
220 | 0.17605 | 0.6432 | 0.6435 | 0.7526 | 0.753 | 1.3037 | 1.3054 |  |  |  | 220 | 0.79357 | 1.7081 | 4.4183
225 | 0.18006 | 0.5991 | 0.5991 | 0.6745 | 0.6746 | 1.1814 | 1.1825 |  |  |  | 225 | 0.91425 | 1.9142 | 5.0525
230 | 0.18406 | 0.5386 | 0.5383 | 0.5975 | 0.5974 | 1.1548 | 1.1555 |  |  |  | 230 | 1.0069 | 2.0253 | 5.1443
235 | 0.18806 | 0.4838 | 0.4835 | 0.5557 | 0.5557 | 1.2369 | 1.2374 |  |  |  | 235 | 1.045 | 2.073 | 5.1709
240 | 0.19206 | 0.454 | 0.4539 | 0.5561 | 0.5564 | 1.35 | 1.3508 |  |  |  | 240 | 1.0617 | 2.0148 | 4.9779
245 | 0.19606 | 0.4486 | 0.4488 | 0.5706 | 0.5713 | 1.4182 | 1.4197 |  |  |  | 245 | 1.064 | 2.0095 | 4.9099
250 | 0.20006 | 0.4482 | 0.4485 | 0.5676 | 0.5685 | 1.427 | 1.4289 | 0.4355 | 0.5538 | 1.4411 | 250 | 1.1167 | 2.0716 | 5.0629
260 | 0.20806 | 0.3967 | 0.3969 | 0.5064 | 0.5069 | 1.5285 | 1.5291 |  |  |  | 260 | 1.4647 | 2.7165 | 6.5887
270 | 0.21607 | 0.3137 | 0.3138 | 0.5734 | 0.5736 | 2.0491 | 2.0481 |  |  |  | 270 | 1.7154 | 3.0553 | 6.9666
275 | 0.22007 | 0.3112 | 0.3113 | 0.6664 | 0.6666 | 2.3222 | 2.3216 |  |  |  | 275 | 1.7361 | 3.051 | 6.8697
280 | 0.22407 | 0.3362 | 0.3366 | 0.7503 | 0.7508 | 2.508 | 2.5086 |  |  |  | 280 | 1.6907 | 3.0442 | 6.8314
290 | 0.23207 | 0.3799 | 0.3805 | 0.8293 | 0.8302 | 2.6458 | 2.6472 |  |  |  | 290 | 1.7376 | 2.9717 | 6.4947
300 | 0.24007 | 0.3929 | 0.3931 | 0.9237 | 0.9237 | 2.9847 | 2.9836 | 0.4206 | 0.9789 | 3.147 | 300 | 1.8783 | 3.1391 | 7.1683
305 | 0.24408 | 0.4288 | 0.4289 | 1.0418 | 1.0415 | 3.3454 | 3.3433 |  |  |  | 325 | 2.1166 | 3.5575 | 7.2243
310 | 0.24808 | 0.4943 | 0.4943 | 1.1908 | 1.1906 | 3.7477 | 3.746 |  |  |  | 350 | 2.1719 | 3.2997 | 6.0779
315 | 0.25208 | 0.5726 | 0.5728 | 1.3347 | 1.3349 | 4.0963 | 4.0962 |  |  |  | 375 | 2.0662 | 2.898 | 4.8546
320 | 0.25608 | 0.644 | 0.6444 | 1.4458 | 1.4467 | 4.3326 | 4.3344 |  |  |  | 400 | 1.6395 | 1.976 | 2.3456
325 | 0.26008 | 0.6972 | 0.6977 | 1.5163 | 1.5174 | 4.4552 | 4.4577
330 | 0.26408 | 0.7336 | 0.7341 | 1.5599 | 1.5607 | 4.519 | 4.5207
335 | 0.26808 | 0.7659 | 0.7661 | 1.6065 | 1.6068 | 4.6118 | 4.6119
340 | 0.27208 | 0.8106 | 0.8106 | 1.6856 | 1.6855 | 4.8057 | 4.8046
345 | 0.27609 | 0.8776 | 0.8775 | 1.8071 | 1.8069 | 5.1112 | 5.11
350 | 0.28009 | 0.9627 | 0.9627 | 1.9554 | 1.9558 | 5.4741 | 5.4747 | 1.0128 | 2.0164 | 5.425
355 | 0.28409 | 1.0524 | 1.0528 | 2.1032 | 2.1044 | 5.8191 | 5.822
360 | 0.28809 | 1.1337 | 1.1344 | 2.2286 | 2.2303 | 6.093 | 6.0971
365 | 0.29209 | 1.2009 | 1.2016 | 2.3249 | 2.3265 | 6.2864 | 6.2901
370 | 0.29609 | 1.257 | 1.2575 | 2.4016 | 2.4026 | 6.4304 | 6.4326
375 | 0.30009 | 1.3111 | 1.3112 | 2.4765 | 2.477 | 6.5737 | 6.5745
380 | 0.3041 | 1.3715 | 1.3715 | 2.5641 | 2.5646 | 6.7519 | 6.7528
385 | 0.3081 | 1.4408 | 1.441 | 2.6669 | 2.668 | 6.967 | 6.9696
390 | 0.3121 | 1.5145 | 1.5152 | 2.7753 | 2.7774 | 7.1914 | 7.1967
395 | 0.3161 | 1.5854 | 1.5865 | 2.8765 | 2.8792 | 7.3928 | 7.3996
400 | 0.3201 | 1.6495 | 1.6508 | 2.9644 | 2.9671 | 7.558 | 7.5646 | 1.6889 | 3.0102 | 6.4325

## 0.106mm xy_off
300 kV | 0.106mm
ASTRA. (mm)
I (A) | max B | v1 | v2 | v3
|  | x | x | x
0 | 0 | 1.2124 | 1.6261 | 3.1097
2 | 0.0016005 | 1.2095 | 1.6218 | 3.0999
5 | 0.0040012 | 1.1633 | 1.5569 | 2.969
8 | 0.006402 | 1.0736 | 1.4319 | 2.7181
10 | 0.0080025 | 0.9965 | 1.3246 | 2.5031
15 | 0.012004 | 0.7776 | 1.0203 | 1.8933
20 | 0.016005 | 0.5581 | 0.7168 | 1.2935
25 | 0.020006 | 0.362 | 0.4659 | 0.8753
30 | 0.024007 | 0.3318 | 0.5011 | 1.1429
40 | 0.03201 | 0.777 | 1.1495 | 2.4924
45 | 0.036011 | 0.9314 | 1.348 | 2.8492
50 | 0.040012 | 0.9968 | 1.418 | 2.9324
60 | 0.048015 | 0.8996 | 1.2326 | 2.4222
70 | 0.056017 | 0.5027 | 0.6632 | 1.2739
75 | 0.060019 | 0.411 | 0.6032 | 1.3417
80 | 0.06402 | 0.5596 | 0.8559 | 1.9391
90 | 0.072023 | 0.9396 | 1.3714 | 2.9198
100 | 0.080025 | 1.0248 | 1.4305 | 2.8714
110 | 0.088027 | 0.7256 | 0.9699 | 1.8654
120 | 0.09603 | 0.56 | 0.8118 | 1.7523
125 | 0.10003 | 0.6909 | 1.0161 | 2.1982
130 | 0.10403 | 0.8518 | 1.232 | 2.5948
140 | 0.11203 | 0.9978 | 1.3734 | 2.7084
150 | 0.12004 | 0.8189 | 1.0769 | 2.021
160 | 0.12804 | 0.6462 | 0.871 | 1.7223
170 | 0.13604 | 0.7622 | 1.0442 | 2.0744
175 | 0.14004 | 0.8278 | 1.1085 | 2.128
180 | 0.14405 | 0.8407 | 1.0921 | 2.0148
190 | 0.15205 | 0.7184 | 0.8843 | 1.5481
200 | 0.16005 | 0.6105 | 0.7633 | 1.4239
205 | 0.16405 | 0.6191 | 0.7824 | 1.4777
210 | 0.16805 | 0.6444 | 0.8024 | 1.4793
215 | 0.17205 | 0.6518 | 0.7821 | 1.3847
220 | 0.17605 | 0.623 | 0.7122 | 1.2292
225 | 0.18006 | 0.5632 | 0.6181 | 1.1195
230 | 0.18406 | 0.4953 | 0.544 | 1.1395
235 | 0.18806 | 0.4461 | 0.5215 | 1.2556
240 | 0.19206 | 0.4295 | 0.5402 | 1.3738
245 | 0.19606 | 0.4346 | 0.5611 | 1.4338
250 | 0.20006 | 0.4355 | 0.5538 | 1.4411
260 | 0.20806 | 0.3673 | 0.4943 | 1.6258
270 | 0.21607 | 0.2987 | 0.6068 | 2.1918
275 | 0.22007 | 0.3131 | 0.7021 | 2.4346
280 | 0.22407 | 0.3457 | 0.3457 | 0.3457
290 | 0.23207 | 0.3887 | 0.8513 | 0.8513
300 | 0.24007 | 0.4206 | 0.9789 | 3.147
305 | 0.24408 | 0.473 | 0.473 | 3.5191
310 | 0.24808 | 0.5463 | 1.2613 | 3.8963
315 | 0.25208 | 0.622 | 1.3957 | 4.1951
325 | 0.26008 | 0.7324 | 1.559 | 4.5088
330 | 0.26408 | 0.7674 | 1.6035 | 4.5728
340 | 0.27208 | 0.8559 | 1.7463 | 4.8542
350 | 0.28009 | 1.0128 | 2.0164 | 5.425
360 | 0.28809 | 1.1763 | 2.2772 | 5.8643
370 | 0.29609 | 1.2998 | 2.4521 | 6.086
380 | 0.3041 | 1.4209 | 2.6259 | 6.2719
390 | 0.3121 | 1.5608 | 2.8337 | 6.3406
400 | 0.3201 | 1.6889 | 3.0102 | 6.4325
Measured values. (mm)
|  | v1 | v2 | v3
|  | x | x | x
0 |  | 1.7714 | 2.512 | 4.5603
1 |  | 1.7775 | 2.5214 | 4.5053
2 |  | 1.7704 | 2.4852 | 4.5845
3 |  | 1.7626 | 2.501 | 4.4949
4 |  | 1.7071 | 2.3915 | 4.2199
5 |  | 1.6955 | 2.4324 | 4.3547
6 |  | 1.6802 | 2.3315 | 4.1896
7 |  | 1.6048 | 2.2628 | 4.1675
8 |  | 1.5353 | 2.1948 | 3.8947
9 |  | 1.5437 | 2.1285 | 3.8464
10 |  | 1.4785 | 2.0618 | 3.6761
15 |  | 1.1003 | 1.4907 | 2.5948
20 |  | 0.659 | 0.84295 | 1.3284
25 |  | 0.25374 | 0.30379 | 0.73223
30 |  | 0.43979 | 0.74431 | 1.7584
35 |  | 0.84338 | 1.3821 | 2.9284
40 |  | 1.1792 | 1.8817 | 3.8168
45 |  | 1.4508 | 2.1799 | 4.2198
50 |  | 1.4479 | 2.1251 | 3.9432
60 |  | 1.1094 | 1.4858 | 2.7106
70 |  | 0.38868 | 0.4832 | 1.0129
75 |  | 0.42047 | 0.66359 | 1.5291
80 |  | 0.74867 | 1.1624 | 2.3939
90 |  | 1.1531 | 1.6893 | 3.1948
100 |  | 1.0345 | 1.3976 | 2.3791
110 |  | 0.54079 | 0.6512 | 1.1964
120 |  | 0.45355 | 0.66781 | 1.3656
125 |  | 0.58938 | 0.83871 | 1.6045
130 |  | 0.65869 | 0.8802 | 1.5054
140 |  | 0.55215 | 0.59449 | 0.9969
150 |  | 0.32189 | 0.33823 | 0.9037
160 |  | 0.49159 | 1.0636 | 2.8517
170 |  | 0.68473 | 1.5427 | 3.8007
175 |  | 0.86909 | 1.8953 | 4.7607
180 |  | 1.0323 | 2.1284 | 5.2883
190 |  | 1.0938 | 2.0612 | 4.776
200 |  | 0.47539 | 1.015 | 2.7389
205 |  | 0.49614 | 1.0405 | 2.891
210 |  | 0.54158 | 1.1641 | 3.2476
215 |  | 0.63396 | 1.4012 | 3.7624
220 |  | 0.79357 | 1.7081 | 4.4183
225 |  | 0.91425 | 1.9142 | 5.0525
230 |  | 1.0069 | 2.0253 | 5.1443
235 |  | 1.045 | 2.073 | 5.1709
240 |  | 1.0617 | 2.0148 | 4.9779
245 |  | 1.064 | 2.0095 | 4.9099
250 |  | 1.1167 | 2.0716 | 5.0629
260 |  | 1.4647 | 2.7165 | 6.5887
270 |  | 1.7154 | 3.0553 | 6.9666
275 |  | 1.7361 | 3.051 | 6.8697
280 |  | 1.6907 | 3.0442 | 6.8314
290 |  | 1.7376 | 2.9717 | 6.4947
300 |  | 1.8783 | 3.1391 | 7.1683
325 |  | 2.1166 | 3.5575 | 7.2243
350 |  | 2.1719 | 3.2997 | 6.0779
375 |  | 2.0662 | 2.898 | 4.8546
400 |  | 1.6395 | 1.976 | 2.3456

## 0.212mm xy_off
300 kV | 0.212mm
ASTRA (mm)
I (A) | max B | v1 | v2 | v3
|  | x | x | x
0 | 0 | 2.0092 | 2.7126 | 5.2324
2 | 0.0016005 | 2.0118 | 2.7152 | 5.235
5 | 0.0040012 | 1.9412 | 2.6159 | 5.0343
8 | 0.006402 | 1.7967 | 2.4143 | 4.6315
10 | 0.0080025 | 1.6748 | 2.2449 | 4.2929
15 | 0.012004 | 1.3532 | 1.7968 | 3.3911
20 | 0.016005 | 1.0513 | 1.3706 | 2.5206
25 | 0.020006 | 0.7232 | 0.9199 | 1.6615
30 | 0.024007 | 0.5255 | 0.7619 | 1.6958
40 | 0.03201 | 1.3083 | 1.9516 | 4.2747
45 | 0.036011 | 1.6431 | 2.3902 | 5.0878
50 | 0.040012 | 1.8238 | 2.6055 | 5.4175
60 | 0.048015 | 1.7551 | 2.4159 | 4.7704
70 | 0.056017 | 0.9926 | 1.2982 | 2.4537
80 | 0.06402 | 1.0305 | 1.5871 | 3.628
90 | 0.072023 | 1.8361 | 2.6884 | 5.7389
100 | 0.080025 | 2.0407 | 2.8553 | 5.7423
110 | 0.088027 | 1.4283 | 1.9046 | 3.6466
120 | 0.09603 | 1.067 | 1.5534 | 3.375
130 | 0.10403 | 1.3483 | 1.9927 | 4.3323
140 | 0.11203 | 1.6883 | 2.4497 | 5.1719
150 | 0.12004 | 1.9867 | 2.7385 | 5.4007
160 | 0.12804 | 1.2547 | 1.6968 | 3.3731
170 | 0.13604 | 1.5158 | 2.0829 | 4.1461
175 | 0.14004 | 1.651 | 2.2138 | 4.2503
180 | 0.14405 | 1.6726 | 2.1726 | 4.0007
190 | 0.15205 | 1.4122 | 1.7357 | 3.0345
200 | 0.16005 | 1.2015 | 1.5081 | 2.831
205 | 0.16405 | 1.2294 | 1.5595 | 2.9543
210 | 0.16805 | 1.2868 | 1.6043 | 2.955
215 | 0.17205 | 1.3021 | 1.5599 | 2.7479
220 | 0.17605 | 1.2402 | 1.4128 | 2.4252
225 | 0.18006 | 1.1153 | 1.2196 | 2.211
230 | 0.18406 | 0.9767 | 1.0734 | 2.2688
235 | 0.18806 | 0.8809 | 1.0364 | 2.5114
240 | 0.19206 | 0.8538 | 1.0797 | 2.7422
245 | 0.19606 | 0.8681 | 1.1207 | 2.8481
250 | 0.20006 | 0.8691 | 1.1003 | 2.851
260 | 0.20806 | 0.7212 | 0.9756 | 3.242
270 | 0.21607 | 0.5779 | 1.2083 | 4.3778
275 | 0.22007 | 0.6103 | 1.3972 | 4.8478
280 | 0.22407 | 0.6778 | 1.545 | 5.1352
290 | 0.23207 | 0.7599 | 1.6862 | 5.4112
300 | 0.24007 | 0.8201 | 1.952 | 6.2916
310 | 0.24808 | 1.0725 | 2.5123 | 7.7586
325 | 0.26008 | 1.4472 | 3.0977 | 8.9346
335 | 0.26808 | 1.599 | 3.3116 | 9.3009
350 | 0.28009 | 2.0155 | 4.0206 | 10.6684
360 | 0.28809 | 2.3391 | 4.5319 | 11.472
375 | 0.30009 | 2.7148 | 5.0663 | 11.8938
390 | 0.3121 | 3.1136 | 5.6511 | 11.9277
400 | 0.3201 | 3.363 | 5.9946 | 11.6266
Measured values (mm)
|  | v1 | v2 | v3
|  | x | x | x
0 |  | 1.7714 | 2.512 | 4.5603
1 |  | 1.7775 | 2.5214 | 4.5053
2 |  | 1.7704 | 2.4852 | 4.5845
3 |  | 1.7626 | 2.501 | 4.4949
4 |  | 1.7071 | 2.3915 | 4.2199
5 |  | 1.6955 | 2.4324 | 4.3547
6 |  | 1.6802 | 2.3315 | 4.1896
7 |  | 1.6048 | 2.2628 | 4.1675
8 |  | 1.5353 | 2.1948 | 3.8947
9 |  | 1.5437 | 2.1285 | 3.8464
10 |  | 1.4785 | 2.0618 | 3.6761
15 |  | 1.1003 | 1.4907 | 2.5948
20 |  | 0.659 | 0.84295 | 1.3284
25 |  | 0.25374 | 0.30379 | 0.73223
30 |  | 0.43979 | 0.74431 | 1.7584
35 |  | 0.84338 | 1.3821 | 2.9284
40 |  | 1.1792 | 1.8817 | 3.8168
45 |  | 1.4508 | 2.1799 | 4.2198
50 |  | 1.4479 | 2.1251 | 3.9432
60 |  | 1.1094 | 1.4858 | 2.7106
70 |  | 0.38868 | 0.4832 | 1.0129
75 |  | 0.42047 | 0.66359 | 1.5291
80 |  | 0.74867 | 1.1624 | 2.3939
90 |  | 1.1531 | 1.6893 | 3.1948
100 |  | 1.0345 | 1.3976 | 2.3791
110 |  | 0.54079 | 0.6512 | 1.1964
120 |  | 0.45355 | 0.66781 | 1.3656
125 |  | 0.58938 | 0.83871 | 1.6045
130 |  | 0.65869 | 0.8802 | 1.5054
140 |  | 0.55215 | 0.59449 | 0.9969
150 |  | 0.32189 | 0.33823 | 0.9037
160 |  | 0.49159 | 1.0636 | 2.8517
170 |  | 0.68473 | 1.5427 | 3.8007
175 |  | 0.86909 | 1.8953 | 4.7607
180 |  | 1.0323 | 2.1284 | 5.2883
190 |  | 1.0938 | 2.0612 | 4.776
200 |  | 0.47539 | 1.015 | 2.7389
205 |  | 0.49614 | 1.0405 | 2.891
210 |  | 0.54158 | 1.1641 | 3.2476
215 |  | 0.63396 | 1.4012 | 3.7624
220 |  | 0.79357 | 1.7081 | 4.4183
225 |  | 0.91425 | 1.9142 | 5.0525
230 |  | 1.0069 | 2.0253 | 5.1443
235 |  | 1.045 | 2.073 | 5.1709
240 |  | 1.0617 | 2.0148 | 4.9779
245 |  | 1.064 | 2.0095 | 4.9099
250 |  | 1.1167 | 2.0716 | 5.0629
260 |  | 1.4647 | 2.7165 | 6.5887
270 |  | 1.7154 | 3.0553 | 6.9666
275 |  | 1.7361 | 3.051 | 6.8697
280 |  | 1.6907 | 3.0442 | 6.8314
290 |  | 1.7376 | 2.9717 | 6.4947
300 |  | 1.8783 | 3.1391 | 7.1683
325 |  | 2.1166 | 3.5575 | 7.2243
350 |  | 2.1719 | 3.2997 | 6.0779
375 |  | 2.0662 | 2.898 | 4.8546
400 |  | 1.6395 | 1.976 | 2.3456

## 0.053mm xy_off
300 kV | 0.053
ASTRA. (mm)
I (A) | max B | v1 | v2 | v3
|  | x | x | x
0 | 0 | 0.9121 | 1.2135 | 2.295
2 | 0.0016005 | 0.9062 | 1.2051 | 2.2776
5 | 0.0040012 | 0.8682 | 1.152 | 2.1704
8 | 0.006402 | 0.7984 | 1.0546 | 1.9739
10 | 0.0080025 | 0.737 | 0.9689 | 1.8011
15 | 0.012004 | 0.5473 | 0.7047 | 1.2704
20 | 0.016005 | 0.337 | 0.4163 | 0.7105
25 | 0.020006 | 0.1819 | 0.2445 | 0.517
30 | 0.024007 | 0.2619 | 0.4109 | 0.9563
40 | 0.03201 | 0.573 | 0.8384 | 1.7925
45 | 0.036011 | 0.6415 | 0.9204 | 1.9223
50 | 0.040012 | 0.642 | 0.9053 | 1.8497
60 | 0.048015 | 0.4919 | 0.6642 | 1.2848
70 | 0.056017 | 0.2637 | 0.3583 | 0.7229
80 | 0.06402 | 0.3555 | 0.5356 | 1.1897
90 | 0.072023 | 0.5114 | 0.7387 | 1.5557
100 | 0.080025 | 0.5218 | 0.7214 | 1.4399
110 | 0.088027 | 0.3846 | 0.5182 | 1.0122
120 | 0.09603 | 0.3277 | 0.4697 | 0.9956
130 | 0.10403 | 0.4412 | 0.6306 | 1.3159
140 | 0.11203 | 0.508 | 0.6952 | 1.3698
150 | 0.12004 | 0.4389 | 0.5792 | 1.0951
160 | 0.12804 | 0.3582 | 0.4778 | 0.9291
170 | 0.13604 | 0.3899 | 0.5279 | 1.0398
175 | 0.14004 | 0.4187 | 0.5578 | 1.0722
180 | 0.14405 | 0.429 | 0.5575 | 1.0351
190 | 0.15205 | 0.3824 | 0.4731 | 0.8319
200 | 0.16005 | 0.3238 | 0.3994 | 0.7279
205 | 0.16405 | 0.3182 | 0.3966 | 0.7397
210 | 0.16805 | 0.3242 | 0.4019 | 0.7448
215 | 0.17205 | 0.3275 | 0.3952 | 0.7125
220 | 0.17605 | 0.3171 | 0.3672 | 0.6456
225 | 0.18006 | 0.2921 | 0.3248 | 0.5872
230 | 0.18406 | 0.2607 | 0.2858 | 0.5807
235 | 0.18806 | 0.2338 | 0.2672 | 0.6284
240 | 0.19206 | 0.2199 | 0.271 | 0.6927
245 | 0.19606 | 0.2185 | 0.2823 | 0.7373
250 | 0.20006 | 0.2196 | 0.284 | 0.7522
260 | 0.20806 | 0.1963 | 0.2599 | 0.8248
270 | 0.21607 | 0.1676 | 0.3093 | 1.1037
275 | 0.22007 | 0.1718 | 0.3587 | 1.2418
280 | 0.22407 | 0.186 | 0.4017 | 1.3345
290 | 0.23207 | 0.2113 | 0.4422 | 1.3998
300 | 0.24007 | 0.2308 | 0.4963 | 1.5781
310 | 0.24808 | 0.2932 | 0.6422 | 1.9846
325 | 0.26008 | 0.3838 | 0.8004 | 2.3252
335 | 0.26808 | 0.4116 | 0.8345 | 2.3763
350 | 0.28009 | 0.5172 | 1.0219 | 2.8076
360 | 0.28809 | 0.6027 | 1.1626 | 3.1453
375 | 0.30009 | 0.6801 | 1.2683 | 3.3758
390 | 0.3121 | 0.7899 | 1.4351 | 3.8141
400 | 0.3201 | 0.8606 | 1.5317 | 4.0062
Measured values (mm)
|  | v1 | v2 | v3
|  | x | x | x
0 |  | 1.7714 | 2.512 | 4.5603
1 |  | 1.7775 | 2.5214 | 4.5053
2 |  | 1.7704 | 2.4852 | 4.5845
3 |  | 1.7626 | 2.501 | 4.4949
4 |  | 1.7071 | 2.3915 | 4.2199
5 |  | 1.6955 | 2.4324 | 4.3547
6 |  | 1.6802 | 2.3315 | 4.1896
7 |  | 1.6048 | 2.2628 | 4.1675
8 |  | 1.5353 | 2.1948 | 3.8947
9 |  | 1.5437 | 2.1285 | 3.8464
10 |  | 1.4785 | 2.0618 | 3.6761
15 |  | 1.1003 | 1.4907 | 2.5948
20 |  | 0.659 | 0.84295 | 1.3284
25 |  | 0.25374 | 0.30379 | 0.73223
30 |  | 0.43979 | 0.74431 | 1.7584
35 |  | 0.84338 | 1.3821 | 2.9284
40 |  | 1.1792 | 1.8817 | 3.8168
45 |  | 1.4508 | 2.1799 | 4.2198
50 |  | 1.4479 | 2.1251 | 3.9432
60 |  | 1.1094 | 1.4858 | 2.7106
70 |  | 0.38868 | 0.4832 | 1.0129
75 |  | 0.42047 | 0.66359 | 1.5291
80 |  | 0.74867 | 1.1624 | 2.3939
90 |  | 1.1531 | 1.6893 | 3.1948
100 |  | 1.0345 | 1.3976 | 2.3791
110 |  | 0.54079 | 0.6512 | 1.1964
120 |  | 0.45355 | 0.66781 | 1.3656
125 |  | 0.58938 | 0.83871 | 1.6045
130 |  | 0.65869 | 0.8802 | 1.5054
140 |  | 0.55215 | 0.59449 | 0.9969
150 |  | 0.32189 | 0.33823 | 0.9037
160 |  | 0.49159 | 1.0636 | 2.8517
170 |  | 0.68473 | 1.5427 | 3.8007
175 |  | 0.86909 | 1.8953 | 4.7607
180 |  | 1.0323 | 2.1284 | 5.2883
190 |  | 1.0938 | 2.0612 | 4.776
200 |  | 0.47539 | 1.015 | 2.7389
205 |  | 0.49614 | 1.0405 | 2.891
210 |  | 0.54158 | 1.1641 | 3.2476
215 |  | 0.63396 | 1.4012 | 3.7624
220 |  | 0.79357 | 1.7081 | 4.4183
225 |  | 0.91425 | 1.9142 | 5.0525
230 |  | 1.0069 | 2.0253 | 5.1443
235 |  | 1.045 | 2.073 | 5.1709
240 |  | 1.0617 | 2.0148 | 4.9779
245 |  | 1.064 | 2.0095 | 4.9099
250 |  | 1.1167 | 2.0716 | 5.0629
260 |  | 1.4647 | 2.7165 | 6.5887
270 |  | 1.7154 | 3.0553 | 6.9666
275 |  | 1.7361 | 3.051 | 6.8697
280 |  | 1.6907 | 3.0442 | 6.8314
290 |  | 1.7376 | 2.9717 | 6.4947
300 |  | 1.8783 | 3.1391 | 7.1683
325 |  | 2.1166 | 3.5575 | 7.2243
350 |  | 2.1719 | 3.2997 | 6.0779
375 |  | 2.0662 | 2.898 | 4.8546
400 |  | 1.6395 | 1.976 | 2.3456