## Sheet1
R+ |  | (-)1.75 plate |  |  | distance mm | pick-off power nW | power ave uW | 1uW | 2 | 3 | b field |  | L+ | (-).65 plate |  |  | distance mm | pick-off power nW | power ave uW | 1 | 2 | 3 | b field
| aver | mW1 | 2 | 3 | 25 | 30.29 |  | 0.0311 | 0.0313 | 0.0309 | 0.185 |  | aver | 1 | 2 | 3 | 25 | 32.02 |  | 0.0205 | 0.0203 | 0.0205 | 0.203
max |  | 0.5534 | 0.5536 | 0.5542 | 15 | 30.6 |  | 0.0317 | 0.0315 | 0.0315 | 0.399 | [5 empty] | 15 | 32.12 |  | 0.0199 | 0.0199 | 0.0197 | 0.445
right min |  | 0.0311 | 0.0315 | 0.0313 | 7 | 30.22 |  | 0.0329 | 0.0331 | 0.0327 | 0.878 | left min |  |  |  |  | 7 | 31.8 |  | 0.0187 | 0.0185 | 0.0185 | 1.006
[5 empty] | 5 | 30.37 |  | 0.0333 | 0.0331 | 0.0333 | 1.108 | [5 empty] | 5 | 31.96 |  | 0.0182 | 0.0182 | 0.0178 | 1.279
[5 empty] | 3 | 30.53 |  | 0.0337 | 0.0335 | 0.0337 | 1.423 | [5 empty] | 3 | 32.03 |  | 0.0175 | 0.0174 | 0.0172 | 1.663
[5 empty] | 1 | 30.08 |  | 0.0342 | 0.034 | 0.0342 | 1.868 | [5 empty] | 1 | 32.26 |  | 0.0164 | 0.016 | 0.016 | 2.23
[5 empty] | -1.5 | 30.6 |  | 0.0364 | 0.0358 | 0.0362 | 2.76 | [5 empty] | -0.5 | 31.6 |  | 0.0154 | 0.0151 | 0.0154 | 2.84
R - | [12 empty] | L -
towards zero |  | -0.6 |  |  | distance mm | pick-off power nW | power ave uW | 1 | 2 | 3 | b field | towards zero |  | -0.15 |  |  | distance mm | pick-off power nW | power ave uW | 1 | 2 | 3 | b field
| aver | 1 | 2 | 3 | 25 | 31.03 |  | 0.0263 | 0.0263 | 0.0265 | -0.205 |  | aver | 1 | 2 | 3 | 25 | 32.5 |  | 0.0216 | 0.0216 | 0.0215 | -0.205
max |  |  |  |  | 15 | 31.99 |  | 0.0261 | 0.0261 | 0.0259 | -4.51 | max |  |  |  |  | 15 | 32 |  | 0.0222 | 0.022 | 0.0222 | -4.61
right min |  | 0.0263 | 0.0265 | 0.0261 | 7 | 31.46 |  | 0.0247 | 0.0247 | 0.0249 | -1.027 | left min |  |  |  |  | 7 | 32.08 |  | 0.0238 | 0.0238 | 0.024 | -1.061
[5 empty] | 5 | 31.62 |  | 0.0244 | 0.0244 | 0.0242 | -1.311 | [5 empty] | 5 | 32.03 |  | 0.0247 | 0.0246 | 0.0246 | -1.361
[5 empty] | 3 | 32.09 |  | 0.0238 | 0.0236 | 0.0236 | -1.704 | [5 empty] | 3 | 31.84 |  | 0.0255 | 0.0255 | 0.0253 | -1.779
[5 empty] | 1 | 31.49 |  | 0.022 | 0.022 | 0.022 | -2.29 | [5 empty] | 1 | 31.86 |  | 0.0271 | 0.0271 | 0.0271 | -2.39
right | 0g |  |  |  | -0.5 | 31.19 |  | 0.0211 | 0.0213 | 0.0211 | -2.87 | [5 empty] | 0 | 32.15 |  | 0.0278 | 0.0278 | 0.028 | -2.81
5-+1
0.0263 | 0.0265 | 0.0267
abs min | 0g | 5 -+
0.0007 | 0.0008 | 0.0005
left | 0 G | 5-+1
0.0211 | 0.0211 | 0.0213

## Sheet2
R+ |  | -0.6 |  |  | distance mm | pick-off power nW | power ave uW | 1uW | 2 | 3 | b field |  | L+ | (-).65 plate |  |  | distance mm | pick-off power nW | power ave uW | 1 | 2 | 3 | b field
| aver | mW1 | 2 | 3 | 25 | 33.88 |  | 0.1832 | 0.1841 | 0.1836 | 0.225 |  | aver | 1 | 2 | 3 | 25 | 32.88 |  | 0.1613 | 0.1615 | 0.1617 | 0.203
max |  | 0.5534 | 0.5536 | 0.5542 | 15 | 34.1 |  | 0.1855 | 0.1853 | 0.1855 | 0.5 | [5 empty] | 15 | 32.47 |  | 0.1605 | 0.1611 | 0.1601 | 0.445
right min |  |  |  |  | 7 | 34.25 |  | 0.1881 | 0.1875 | 0.1871 | 1.153 | left min |  |  |  |  | 7 | 32.95 |  | 0.1561 | 0.1561 | 0.1559 | 1.006
[5 empty] | 5 | 34.1 |  | 0.1871 | 0.1875 | 0.1875 | 1.477 | [5 empty] | 5 | 32.97 |  | 0.1551 | 0.1547 | 0.1545 | 1.279
[5 empty] | 3 | 35.15 |  | 0.1875 | 0.1881 | 0.1884 | 1.934 | [5 empty] | 3 | 33.3 |  | 0.1522 | 0.1524 | 0.1507 | 1.663
[5 empty] | 1 | 35.22 |  | 0.1881 | 0.1879 | 0.1877 | 2.61 | [5 empty] | 1 | 32.7 |  | 0.1491 | 0.1493 | 0.1485 | 2.23
[5 empty] | -0.5 | 34.8 |  | 0.1912 | 0.1904 | 0.191 | 3.35 | [5 empty] | -0.5 | 33.11 |  | 0.145 | 0.1449 | 0.145 | 2.84
R - | [12 empty] | L -
towards zero |  | 0.9 |  |  | distance mm | pick-off power nW | power ave uW | 1 | 2 | 3 | b field | towards zero |  | 0.9 |  |  | distance mm | pick-off power nW | power ave uW | 1 | 2 | 3 | b field
| aver | 1 | 2 | 3 | 25 | 32.63 |  | 0.1824 | 0.1822 | 0.1826 | -0.239 |  | aver | 1 | 2 | 3 | 25 | 32.5 |  | 0.1644 | 0.1649 | 0.1642 | -0.239
max |  |  |  |  | 15 | 32.56 |  | 0.1793 | 0.1797 | 0.1795 | -0.546 | max |  |  |  |  | 15 | 32.28 |  | 0.1664 | 0.1658 | 0.1662 | -0.546
right min |  |  |  |  | 7 | 32.94 |  | 0.1743 | 0.1739 | 0.1735 | 1.303 | left min |  |  |  |  | 7 | 33.15 |  | 0.1691 | 0.1693 | 0.1702 | 1.303
[5 empty] | 5 | 32.25 |  | 0.1722 | 0.172 | 0.1714 | -1.687 | [5 empty] | 5 | 32.29 |  | 0.1726 | 0.1718 | 0.1714 | -1.687
[5 empty] | 3 | 32.15 |  | 0.1693 | 0.1679 | 0.1683 | -2.24 | [5 empty] | 3 | 32.76 |  | 0.1735 | 0.1729 | 0.1733 | -2.24
[5 empty] | 2 | 32.05 |  | 0.1654 | 0.164 | 0.1666 | -2.61 | [5 empty] | 2 | 32.62 |  | 0.1745 | 0.1743 | 0.1751 | -2.61
left | 0g |  |  |  | 1 | 32.27 |  | 0.1609 | 0.1611 | 0.1615 | -3.08 | [5 empty] | 1 | 32.6 |  | 0.1776 | 0.1772 | 0.1768 | -3.08
6+- 1
0.1631 | 0.1638 | 0.1636
abs min | 0g | 5 -+1
0.0005 | 0.0007 | 0.0011
right | 0 G | 4-+1
0.1835 | 0.1832 | 0.1836