## Sheet1
HD COIL ID# | Dimension OD | Dimension ID | Thickness | Hipot @500Volts | Surge @500Volts | Inductance (mH)/60Hz | Resistance (DCR) | Average wire (Inside) | Average wire (Outside) | Appearance | Temp
1 | 4.6810" | 2.980" | 1.610" | <.2uA | Pass | 1.14 | 265.7mΩ | .066" | .066" | Pass
2 | 4.6810" | 2.985" | 1.609" | <.1uA | Pass | 1.135 | 263.9mΩ | .065" | .065" | Pass
3 | 4.6805" | 2.981" | 1.612" | .1uA | Pass | 1.139 | 262.2mΩ | .065" | .065" | Pass
4 | 4.6795" | 2.991" | 1.607" | .1uA | Pass | 1.099 | 261.2mΩ | .065" | .065" | Pass
5 | 4.6795" | 2.990" | 1.606" | .1uA | Pass | 1.105 | 262.7mΩ | .065" | .065" | Pass
6 | 4.6805" | 2.989" | 1.606" | .1uA | Pass | 1.105 | 260.5mΩ | .065" | .065" | Pass
7 | 4.6800" | 2.992" | 1.609" | .1uA | Pass | 1.106 | 258.0mΩ | .065" | .065" | Pass
8 | 4.6800" | 2.991" | 1.609" | .1uA | Pass | 1.107 | 262.9mΩ | .064' | .064" | Pass
9 | 4.6805" | 2.990" | 1.609" | .1uA | Pass | 1.102 | 266.6mΩ | .065" | .065" | Pass
10 | 4.6805" | 2.992" | 1.610" | .1uA | Pass | 1.103 | 261.6mΩ | .065" | .065" | Pass
11 | 4.6810" | 2.992" | 1.610" | .1uA | Pass | 1.105 | 259.5mΩ | .065" | .065" | Pass
12 | 4.6800" | 2.992" | 1.609" | <.1uA | Pass | 1.1 | 258.7mΩ | .065" | .065" | Pass