## Sheet1
I (A) | max B | Measured data (mm) | [5 empty] | I (A) | max B | ASTRA (mm)
|  | v1 |  | v2 |  | v3 |  |  |  | v1 | v2 | v3
|  | x | y | x | y | x | y |  |  | x | x | x
0 | 0 | 4.2043 | 3.5903 | 5.0635 | 4.8527 | 7.4958 | 8.0225 | 0 | 0 | 1.7356 | 2.3731 | 4.6561
2 | 0.0016005 | 4.5483 | 4.0812 | 5.0054 | 4.7373 | 8.2159 | 7.4211 | 2 | 0.0016005 | 1.7368 | 2.3741 | 4.656
5 | 0.0040012 | 4.4661 | 4.0986 | 5.209 | 4.7692 | 7.8579 | 7.1066 | 5 | 0.0040012 | 1.7395 | 2.3739 | 4.6458
8 | 0.006402 | 3.8949 | 3.6156 | 4.6721 | 4.5029 | 7.6076 | 7.1598 | 8 | 0.006402 | 1.7345 | 2.3602 | 4.6007
10 | 0.0080025 | 3.478 | 3.458 | 4.1186 | 4.0896 | 6.8043 | 6.6848 | 10 | 0.0080025 | 1.7204 | 2.3345 | 4.5339
15 | 0.012004 | 2.7385 | 2.9041 | 3.4314 | 3.659 | 5.1382 | 5.7013 | 15 | 0.012004 | 1.6168 | 2.172 | 4.162
20 | 0.016005 | 1.8729 | 2.2352 | 2.1452 | 2.5637 | 3.3495 | 4.0313 | 20 | 0.016005 | 1.3823 | 1.8277 | 3.4287
25 | 0.020006 | 0.9881 | 1.1531 | 1.2116 | 1.4206 | 1.7427 | 1.8463 | 25 | 0.020006 | 1.0326 | 1.3403 | 2.4663
30 | 0.024007 | 0.8253 | 0.8686 | 1.2283 | 1.2206 | 2.7217 | 2.3289 | 30 | 0.024007 | 0.7547 | 1.0312 | 2.0945
40 | 0.03201 | 2.7998 | 2.8868 | 4.0591 | 4.2949 | 6.8997 | 7.1238 | 40 | 0.03201 | 1.5422 | 2.2847 | 4.9544
50 | 0.040012 | 3.9442 | 4.3021 | 4.8153 | 5.6523 | 8.0816 | 10.0452 | 45 | 0.036011 | 2.1358 | 3.0999 | 6.5561
60 | 0.048015 | 3.2673 | 3.5432 | 4.3505 | 5.06 | 6.7879 | 8.3782 | 50 | 0.040012 | 2.5869 | 3.6909 | 7.6457
70 | 0.056017 | 1.7368 | 1.904 | 2.0225 | 2.1465 | 3.0941 | 3.6616 | 60 | 0.048015 | 2.7444 | 3.7917 | 7.5442
80 | 0.06402 | 1.8659 | 2.2846 | 2.8863 | 3.4645 | 5.2214 | 6.3714 | 70 | 0.056017 | 1.9027 | 2.5283 | 4.7919
90 | 0.072023 | 3.7161 | 4.4304 | 4.5691 | 5.6348 | 7.7001 | 11.439 | 80 | 0.06402 | 1.3485 | 1.9333 | 4.1006
100 | 0.080025 | 3.667 | 4.2864 | 4.5345 | 5.8759 | 6.2806 | 9.0091 | 90 | 0.072023 | 2.3909 | 3.4159 | 7.097
110 | 0.088027 | 2.2404 | 2.779 | 2.5031 | 3.3496 | 3.1443 | 4.7732 | 100 | 0.080025 | 3.0319 | 4.1302 | 8.065
120 | 0.09603 | 1.5984 | 1.8774 | 1.9957 | 2.4883 | 3.2833 | 4.189 | 110 | 0.088027 | 2.6268 | 3.3815 | 6.1013
130 | 0.10403 | 2.2955 | 2.7998 | 2.6751 | 3.4052 | 4.0742 | 5.7938 | 120 | 0.09603 | 1.6741 | 2.0576 | 3.5737
140 | 0.11203 | 2.1059 | 2.6936 | 2.173 | 3.2609 | 2.3625 | 4.2399 | 130 | 0.10403 | 1.5336 | 2.0574 | 4.0937
150 | 0.12004 | 1.2289 | 1.7409 | 1.1315 | 1.6763 | 2.6211 | 2.7237 | 140 | 0.11203 | 1.9421 | 2.4636 | 4.4366
160 | 0.12804 | 0.912 | 1.2901 | 1.6058 | 1.7662 | 4.3719 | 4.2855 | 150 | 0.12004 | 1.7663 | 1.9637 | 2.9512
170 | 0.13604 | 1.0151 | 1.5256 | 1.7021 | 2.1612 | 4.4393 | 4.6527 | 160 | 0.12804 | 1.1444 | 1.1675 | 2.5774
175 | 0.14004 | 0.9784 | 1.35 | 1.9695 | 1.9317 | 5.4108 | 4.9165 | 170 | 0.13604 | 0.8762 | 1.317 | 3.9036
180 | 0.14405 | 1.0168 | 1.2015 | 2.4221 | 2.0211 | 6.418 | 5.4838 | 175 | 0.14004 | 0.9153 | 1.4493 | 4.1792
190 | 0.15205 | 1.7109 | 1.2316 | 3.6103 | 3.0745 | 8.9285 | 8.7927 | 180 | 0.14405 | 0.9177 | 1.4705 | 4.2802
200 | 0.16005 | 2.3048 | 1.9557 | 4.5238 | 4.3378 | 10.0715 | 10.0569 | 190 | 0.15205 | 0.7937 | 1.6504 | 5.4515
210 | 0.16805 | 2.8911 | 2.4735 | 4.7981 | 4.58 | 10.6819 | 11.5872 | 200 | 0.16005 | 1.0969 | 2.565 | 8.0321
220 | 0.17605 | 3.9003 | 3.4226 | 6.0299 | 6.0012 | 14.7514 | 17.8628 | 205 | 0.16405 | 1.3703 | 3.0292 | 9.0871
230 | 0.18406 | 4.7943 | 4.3858 | 7.4728 | 8.3482 | 13.3286 | 19.685 | 210 | 0.16805 | 1.5992 | 3.3592 | 9.7397
240 | 0.19206 | 4.9531 | 4.7954 | 8.6791 | 10.1061 | 13.8517 | 22.3137 | 215 | 0.17205 | 1.7537 | 3.5555 | 10.0682
250 | 0.20006 | 5.8093 | 5.886 | 8.155 | 9.2134 | 16.628 | 29.3246 | 220 | 0.17605 | 1.867 | 3.7121 | 10.3683
260 | 0.20806 | 8.3571 | 7.775 | 8.5056 | 11.4666 | 14.293 | 25.0193 | 225 | 0.18006 | 2.02 | 3.9784 | 11.0226
270 | 0.21607 | 5.5984 | 8.0219 | 12.604 | 14.4288 | 14.907 | 29.8763 | 230 | 0.18406 | 2.2856 | 4.4547 | 12.2257
280 | 0.22407 | 6.2357 | 8.9488 | 11.992 | 13.6178 | 14.8861 | 33.7733 | 235 | 0.18806 | 2.6635 | 5.1031 | 13.8152
290 | 0.23207 | 6.0461 | 9.0455 | 12.302 | 14.3128 | 14.5553 | 32.0309 | 240 | 0.19206 | 3.0819 | 5.7829 | 15.4079
300 | 0.24007 | 5.8752 | 8.8447 | 11.4898 | 12.8786 | 13.8199 | 35.1087 | 245 | 0.19606 | 3.4506 | 6.3421 | 16.6328
325 | 0.26008 | 6.7118 | 11.09 | 14.4759 | 14.9291 | 14.4016 | 30.7918 | 250 | 0.20006 | 3.7047 | 6.6844 | 17.2795
350 | 0.28009 | 7.1735 | 8.6485 | 14.1433 | 13.4091 | 14.1052 | 25.6215 | 260 | 0.20806 | 3.8697 | 6.7942 | 17.1818
375 | 0.30009 | 7.2826 | 9.6476 | 13.016 | 10.6175 | 14.114 | 17.9733 | 270 | 0.21607 | 4.1115 | 7.1136 | 17.7636
400 | 0.3201 | 7.1961 | 8.0099 | 11.5091 | 8.7531 | 13.0147 | 14.3894 | 275 | 0.22007 | 4.469 | 7.6763 | 19.0421
[8 empty] | 280 | 0.22407 | 4.9452 | 8.4159 | 20.7021
[8 empty] | 290 | 0.23207 | 5.8061 | 9.6696 | 23.3219
| Using forcusing magnets | [6 empty] | 300 | 0.24007 | 6.0606 | 9.8893 | 23.3971
I (A) | max B | Measured data (mm) | [5 empty] | 305 | 0.24408 | 5.9944 | 9.6963 | 22.7469
|  | v1 |  | v2 |  | v3 |  | 310 | 0.24808 | 5.9258 | 9.5138 | 22.1545
|  | x | y | x | y | x | y | 325 | 0.26008 | 6.491 | 10.2084 | 23.2651
0 | 0 | 4.2043 | 3.5903 | 5.0635 | 4.8527 | 7.4958 | 8.0225 | 335 | 0.26808 | 7.1462 | 11.0419 | 24.6924
2 | 0.0016005 | 4.5483 | 4.0812 | 5.0054 | 4.7373 | 8.2159 | 7.4211 | 345 | 0.27609 | 7.3515 | 11.144 | 24.4015
5 | 0.0040012 | 4.4661 | 4.0986 | 5.209 | 4.7692 | 7.8579 | 7.1066 | 350 | 0.28009 | 7.2891 | 10.9455 | 23.7145
8 | 0.006402 | 3.8949 | 3.6156 | 4.6721 | 4.5029 | 7.6076 | 7.1598 | 375 | 0.30009 | 7.2097 | 10.3147 | 21.0793
10 | 0.0080025 | 3.478 | 3.458 | 4.1186 | 4.0896 | 6.8043 | 6.6848 | 385 | 0.3081 | 7.2184 | 10.0857 | 19.9889
15 | 0.012004 | 2.7385 | 2.9041 | 3.4314 | 3.659 | 5.1382 | 5.7013 | 390 | 0.3121 | 7.1527 | 9.8659 | 19.2143
20 | 0.016005 | 1.8729 | 2.2352 | 2.1452 | 2.5637 | 3.3495 | 4.0313 | 400 | 0.3201 | 6.9576 | 9.3316 | 17.4679
25 | 0.020006 | 0.9881 | 1.1531 | 1.2116 | 1.4206 | 1.7427 | 1.8463
30 | 0.024007 | 0.8253 | 0.8686 | 1.2283 | 1.2206 | 2.7217 | 2.3289
40 | 0.03201 | 2.7998 | 2.8868 | 4.0591 | 4.2949 | 6.8997 | 7.1238
50 | 0.040012 | 3.9442 | 4.3021 | 4.8153 | 5.6523 | 8.0816 | 10.0452
60 | 0.048015 | 3.2673 | 3.5432 | 4.3505 | 5.06 | 6.7879 | 8.3782
70 | 0.056017 | 1.7368 | 1.904 | 2.0225 | 2.1465 | 3.0941 | 3.6616
80 | 0.06402 | 1.8659 | 2.2846 | 2.8863 | 3.4645 | 5.2214 | 6.3714
90 | 0.072023 | 3.7161 | 4.4304 | 4.5691 | 5.6348 | 7.7001 | 11.439
100 | 0.080025 | 3.667 | 4.2864 | 4.5345 | 5.8759 | 6.2806 | 9.0091
110 | 0.088027 | 2.2404 | 2.779 | 2.5031 | 3.3496 | 3.1443 | 4.7732
120 | 0.09603 | 1.5984 | 1.8774 | 1.9957 | 2.4883 | 3.2833 | 4.189
130 | 0.10403 | 2.2955 | 2.7998 | 2.6751 | 3.4052 | 4.0742 | 5.7938
140 | 0.11203 | 2.1059 | 2.6936 | 2.173 | 3.2609 | 2.3625 | 4.2399
150 | 0.12004 | 1.2289 | 1.7409 | 1.1315 | 1.6763 | 2.6211 | 2.7237
160 | 0.12804 | 0.912 | 1.2901 | 1.6058 | 1.7662 | 4.3719 | 4.2855
170 | 0.13604 | 1.0151 | 1.5256 | 1.7021 | 2.1612 | 4.4393 | 4.6527
175 | 0.14004 | 0.9784 | 1.35 | 1.9695 | 1.9317 | 5.4108 | 4.9165
180 | 0.14405 | 1.0168 | 1.2015 | 2.4221 | 2.0211 | 6.418 | 5.4838
190 | 0.15205 | 1.7109 | 1.2316 | 3.6103 | 3.0745 | 8.9285 | 8.7927
200 | 0.16005 | 1.9601 | 2.86 | 4.0202 | 5.3309 | 8.2777 | 10.843
210 | 0.16805 | 2.0919 | 2.6783 | 4.1983 | 5.23 | 8.5514 | 9.7756
220 | 0.17605 | 2.3915 | 3.2214 | 4.7775 | 5.7403 | 8.84 | 12.1121
230 | 0.18406 | 3.252 | 4.5517 | 5.5149 | 7.2971 | 10.2799 | 13.5018
240 | 0.19206 | 3.3543 | 4.1797 | 5.6523 | 6.8316 | 9.7349 | 12.7075
250 | 0.20006 | 3.4687 | 4.0019 | 5.5068 | 6.9719 | 8.7406 | 10.902
260 | 0.20806 | 4.4481 | 5.4251 | 6.231 | 7.4954 | 10.0269 | 11.5217
270 | 0.21607 | 4.8058 | 6.1252 | 6.1252 | 7.706 | 9.9371 | 12.6839
280 | 0.22407 | 5.0438 | 6.3142 | 6.5648 | 6.9616 | 9.6316 | 10.7216
290 | 0.23207 | 4.945 | 5.8235 | 6.6029 | 6.3579 | 7.6701 | 8.0474
300 | 0.24007 | 5.3307 | 5.2676 | 6.2841 | 6.3334 | 7.5185 | 7.7187
325 | 0.26008 | 5.2711 | 5.6388 | 6.8967 | 6.1221 | 5.8907 | 5.4412
350 | 0.28009 | 4.8792 | 4.616 | 4.96 | 4.2287 | 2.8137 | 2.253
375 | 0.30009 | 4.4623 | 4.0281 | 3.2033 | 2.5585 | 2.9203 | 2.968
400 | 0.3201 | 3.2243 | 2.6844 | 1.1677 | 0.9026 | 6.7032 | 7.0995