## mag_currents
configuration	MQW1I03	MQW1I04	MQW1I05	MQW1I06	MFX2I02	MFX1I02	MFG1I04A	MFG1I04B	MFX1I07	MFA0I03
baseline	0	0	0	0	1952.16039580999	2922.47225500722	1231.73508862901	-1245.76662134456	1551.45197740687	17.659775
flipleft_solenoids	66.3427215189873	200.043607594937	4.75459493670886	-41.5943544303798	4783.61088207912	5726.84547460583	-1245.76662134456	-1245.76662134456	559.865331327202	-12.3860275
flipleft_solenoids_hwienp90	-1388.83544303797	42.1464683544304	-87.1127848101266	1024.76455696203	4783.61088207912	5726.84547460583	-1245.76662134456	-1245.76662134456	1027.3704841929	0.906101
flipleft_vwien	84.8306962025317	264.71164556962	5.63398101265823	-5.14229746835443	4783.61088207912	5726.84547460583	1231.73508862901	1231.73508862901	707.272749798123	-10.78329
flipleft_vwien_hwienp90	-1161.73860759494	393.045569620253	-217.614493670886	1946.81962025316	4783.61088207912	5726.84547460583	1231.73508862901	1231.73508862901	999.037202148426	8.8289425
flipright	112.941012658228	270.600949367089	6.24435443037975	-16.0839620253165	4783.61088207912	5726.84547460583	1231.73508862901	1231.73508862901	731.17509646864	-11.03655
flipright_hwienp90	-1024.58734177215	613.137974683544	21.583082278481	1787.6582278481	4783.61088207912	5726.84547460583	1231.73508862901	1231.73508862901	940.379554920589	5.05484
vertical	259.023924050633	272.893227848101	7.14819620253165	-49.718164556962	4783.61088207912	5726.84547460583	1231.73508862901	-1245.76662134456	993.100704097603	-5.7751575
vertical_hwienp90	-1062.38734177215	322.202911392405	409.967848101266	1309.40316455696	4783.61088207912	5726.84547460583	1231.73508862901	-1245.76662134456	1717.38606596593	-26.640425
hwienp90	0	151.461835443038	178.906265822785	1175.90696202532	4783.61088207912	5726.84547460583	1231.73508862901	-1245.76662134456	1102.66432870055	18.3253

T=200keV
Setpoints in mA