## Slide 1
Chart: Beam Intensity (microAmps)
| 0.0 | 1.0 | 2.0 | 4.0 | 8.0 | 12.0 | 16.0 | 20.0 | 25.0 | 30.0 | 20.0 | 40.0 | 50.0 | 60.0 | 75.0
Cu: rear center | 30 | 30 | 28 | 30.4 | 26.8 | 33.6 | 35.6 | 35 | 36.4 | 34.6 | 30.6 | 35 | 39 | 45.8 | 48
Cu: flange | 29 | 29 | 29 | 26.8 | 25.8 | 27.4 | 36 | 32 | 29.8 | 36.2 | 29.8 | 27 | 33.8 | 38.8 | 35.6
SS: flange | 27 | 27 | 27 | 31 | 30.8 | 28.6 | 28 | 30.6 | 26.4 | 27.8 | 28.4 | 26.8 | 30.8 | 32.6 | 41.6