## Sheet1
|  | (-).5 plate |  |  | distance mm | pick-off power uW | power ave uW | 1 | 2 | 3 | b field |  |  | (-).9 plate |  |  | distance mm | pick-off power uW | power ave uW | 1 | 2 | 3 | b field
| aver | 1 | 2 | 3 | 25 | 0.3243 | 0.023167 | 0.0231 | 0.0233 | 0.0231 | -0.205 |  | aver | 1 | 2 | 3 | 25 | 0.2815 | 0.0276 | 0.0278 | 0.0275 | 0.0275 | -0.294
max | 616 | 615.8 | 616.4 | 615.8 | 15 | 0.3271 | 0.023367 | 0.0233 | 0.0235 | 0.0233 | -0.502 | max |  | .6158 mW | 0.6164 | 0.6158 | 15 | 0.2725 | 0.027167 | 0.0271 | 0.0275 | 0.0269 | -0.447
right min | 0.023167 | 0.0231 | 0.0233 | 0.0231 | 5 | 0.3293 | 0.024367 | 0.0243 | 0.0245 | 0.0243 | -1.344 | left min | 0.027433 | 0.0275 | 0.0275 | 0.0273 | 5 | 0.2727 | 0.024533 | 0.0245 | 0.0243 | 0.0248 | -1.284
[5 empty] | 3 | 0.3279 | 0.025333 | 0.0254 | 0.0252 | 0.0254 | -1.751 | [5 empty] | 3 | 0.2667 | 0.023967 | 0.0239 | 0.0241 | 0.0239 | -1.666
[5 empty] | 1 | 0.3237 | 0.025467 | 0.0254 | 0.0256 | 0.0254 | -2.35 | [5 empty] | 1 | 0.2665 | 0.023233 | 0.0231 | 0.0235 | 0.0231 | -2.22
[5 empty] | 0.5 | 0.3254 | 0.025133 | 0.0252 | 0.0252 | 0.025 | -2.54 | [5 empty] | 0.5 | 0.2631 | 0.022533 | 0.0226 | 0.0226 | 0.0224 | -2.4
[5 empty] | 0 | 0.3266 | 0.024867 | 0.025 | 0.0248 | 0.0248 | -2.76 | [5 empty] | 0 | 0.2641 | 0.0216 | 0.0216 | 0.0216 | 0.0216 | -2.59
[5 empty] | -0.5 | 0.327 | 0.0243 | 0.0243 | 0.0245 | 0.0241 | -3.01 | [5 empty] | -0.5 | 0.2644 | 0.020433 | 0.0205 | 0.0203 | 0.0205 | -2.8
towards zero |  | 1.35 plate |  |  | distance mm | pick-off power uW | power ave uW | 1 | 2 | 3 | b field | towards zero |  | 1.35 plate |  |  | distance mm | pick-off power uW | power ave uW | 1 | 2 | 3 | b field
| aver | 1 | 2 | 3 | 25 | 0.3453 | 0.022067 | 0.0222 | 0.022 | 0.022 | 0.229 |  | aver | 1 | 2 | 3 | 25 | 0.3423 | 0.027933 | 0.028 | 0.028 | 0.0278 | 0.229
max |  | .6158 mW | 0.6164 | 0.6158 | 15 | 0.3415 | 0.0215 | 0.0216 | 0.0213 | 0.0216 | 0.534 | max |  | .6158 mW | 0.6164 | 0.6158 | 15 | 0.3357 | 0.028533 | 0.0286 | 0.0286 | 0.0284 | 0.534
right min | 0.022067 | 0.0222 | 0.022 | 0.022 | 5 | 0.345 | 0.019733 | 0.0198 | 0.0196 | 0.0198 | 1.696 | left min | 0.027933 | 0.028 | 0.028 | 0.0278 | 5 | 0.3332 | 0.029833 | 0.0299 | 0.0297 | 0.0299 | 1.696
[5 empty] | 4 | 0.3455 | 0.019133 | 0.0192 | 0.019 | 0.0192 | 1.958 | [5 empty] | 4 | 0.3322 | 0.029833 | 0.0299 | 0.0299 | 0.0297 | 1.958
[5 empty] | 3 | 0.343 | 0.018233 | 0.0183 | 0.0181 | 0.0183 | 2.29 | [5 empty] | 3 | 0.3345 | 0.030167 | 0.0301 | 0.0301 | 0.0303 | 2.29
[5 empty] | 2.5 | 0.3425 | 0.017567 | 0.0177 | 0.0175 | 0.0175 | 2.48 | [5 empty] | 2.5 | 0.3256 | 0.030433 | 0.0305 | 0.0305 | 0.0303 | 2.48
[5 empty] | 2 | 0.3444 | 0.017167 | 0.0171 | 0.0171 | 0.0173 | 2.69 | [5 empty] | 2 | 0.3221 | 0.0312 | 0.0312 | 0.0312 | 0.0312 | 2.69
[5 empty] | 1.5 | 0.3433 | 0.016667 | 0.0168 | 0.0166 | 0.0166 | 2.92 | [5 empty] | 1.5 | 0.3274 | 0.0318 | 0.0318 | 0.0316 | 0.032 | 2.92
angle
[15 empty] | right - pol |  | distance |  | distance
[15 empty] | 0 |  | 28 | 0.205 | 26.15 | -0.229
[15 empty] | 0.0005698 |  | 18 | 0.502 | 16.15 | -0.534
[15 empty] | 0.0013957 |  | 8 | 1.344 | 6.15 | -1.696
[15 empty] | 0.0018755 |  | 6 | 1.751 | 5.15 | -1.958
[15 empty] | 0.0019323 |  | 4 | 2.35 | 4.15 | -2.29
[15 empty] | 0.0017868 |  | 3.5 | 2.54 | 3.65 | -2.48
[15 empty] | 0.0016612 |  | 3 | 2.76 | 3.15 | -2.69
[15 empty] | 0.0013564 |  | 2.5 | 3.01 | 2.65 | -2.92
[17 empty] | 28.4 | 0.294
[17 empty] | 18.4 | 0.447
[17 empty] | 8.4 | 1.284
[17 empty] | 6.4 | 1.666
[17 empty] | 4.4 | 2.22
[17 empty] | 3.9 | 2.4
[17 empty] | 3.4 | 2.59
[17 empty] | 2.9 | 2.8

## Sheet2
right - |  | pick-off power uW | power ave uW | deg | left - |  | pick-off power uW | power ave uW | deg |  | arb x axis | new deg R- | R+ | L- | L+
max | 616 | 0.3243 | 0.023167 | 0 | left min | 0.027433 | 0.2815 | 0.0276 | 0.029803 | 0 | 0.35137 | -0.35137 | -0.34293 | 0.35256 | 0.38583
right min | 0.023167 | 0.3271 | 0.023367 | 0.032647 |  |  | 0.2725 | 0.027167 | 0.037698 |  | 0.34293 | -0.38402 | -0.28797 | 0.34466 | 0.44238
|  | 0.3293 | 0.024367 | 0.079969 |  |  | 0.2727 | 0.024533 | 0.12432 |  | 0.38236 | -0.43134 | -0.23142 | 0.25804 | 0.48646
|  | 0.3279 | 0.025333 | 0.10746 |  |  | 0.2667 | 0.023967 | 0.13592 |  | 0.38583 | -0.45883 | -0.2179 | 0.24644 | 0.48646
|  | 0.3237 | 0.025467 | 0.11071 |  |  | 0.2665 | 0.023233 | 0.14961 |  |  | -0.46208 | -0.2 | 0.23275 | 0.49493
|  | 0.3254 | 0.025133 | 0.10238 |  |  | 0.2631 | 0.022533 | 0.1616 |  |  | -0.45375 | -0.18807 | 0.22077 | 0.50126
|  | 0.3266 | 0.024867 | 0.095182 |  |  | 0.2641 | 0.0216 | 0.17632 |  |  | -0.44655 | -0.18133 | 0.20605 | 0.51777
|  | 0.327 | 0.0243 | 0.077716 |  |  | 0.2644 | 0.020433 | 0.19314 |  |  | -0.42909 | -0.17329 | 0.18922 | 0.52938
right + |  |  |  |  | left +
right min | 0.022067 | pick-off power uW | power ave uW | deg | left min | 0.027933 | pick-off power uW | power ave uW | deg |  | normal p | R- | R+ | L- | L+
|  | 0.3453 | 0.022067 | 0 |  |  | 0.3423 | 0.027933 | 0 |  |  | 0.071436 | 0.063906 | 0.098046 | 0.081605
|  | 0.3415 | 0.0215 | 0.054954 |  |  | 0.3357 | 0.028533 | 0.056547 |  |  | 0.071436 | 0.062958 | 0.099694 | 0.084997
|  | 0.345 | 0.019733 | 0.11151 |  |  | 0.3332 | 0.029833 | 0.10063 |  |  | 0.073995 | 0.057198 | 0.089965 | 0.089536
|  | 0.3455 | 0.019133 | 0.12503 |  |  | 0.3322 | 0.029833 | 0.10063 |  |  | 0.077259 | 0.055379 | 0.089864 | 0.089805
|  | 0.343 | 0.018233 | 0.14293 |  |  | 0.3345 | 0.030167 | 0.1091 |  |  | 0.078674 | 0.053158 | 0.087179 | 0.090184
|  | 0.3425 | 0.017567 | 0.15486 |  |  | 0.3256 | 0.030433 | 0.11543 |  |  | 0.077238 | 0.05129 | 0.085646 | 0.093468
|  | 0.3444 | 0.017167 | 0.1616 |  |  | 0.3221 | 0.0312 | 0.13194 |  |  | 0.076138 | 0.049845 | 0.081787 | 0.096864
|  | 0.3433 | 0.016667 | 0.16964 |  |  | 0.3274 | 0.0318 | 0.14355 |  |  | 0.074312 | 0.048548 | 0.077282 | 0.097129
[10 empty] | fitting work | calc p R - | R + | L - | L +
[9 empty] | amp--> | 216.3805 | 0.02316 | 0.022604 | 0.023238 | 0.025431
[11 empty] | 0.025312 | 0.018981 | 0.022718 | 0.029159
[11 empty] | 0.028431 | 0.015253 | 0.017009 | 0.032064
[11 empty] | 0.030243 | 0.014362 | 0.016244 | 0.032064
[11 empty] | 0.030457 | 0.013183 | 0.015342 | 0.032622
[11 empty] | 0.029908 | 0.012396 | 0.014551 | 0.033039
[11 empty] | 0.029434 | 0.011952 | 0.013581 | 0.034128
[11 empty] | 0.028283 | 0.011422 | 0.012472 | 0.034893
[11 empty] | SD R- | R+ | L- | L+ | ssq
[11 empty] | 4.3717e-11 | 2.8821e-07 | 1.9024e-05 | 6.2598e-06 | 0.00074156
[11 empty] | 3.7841e-06 | 6.3436e-06 | 1.9791e-05 | 3.909e-07
[11 empty] | 1.652e-05 | 2.007e-05 | 5.6622e-05 | 4.9756e-06
[11 empty] | 2.4103e-05 | 2.2762e-05 | 5.9644e-05 | 4.9756e-06
[11 empty] | 2.4908e-05 | 2.551e-05 | 6.2281e-05 | 6.0299e-06
[11 empty] | 2.2797e-05 | 2.6734e-05 | 6.3711e-05 | 6.7919e-06
[11 empty] | 2.0859e-05 | 2.7191e-05 | 6.4302e-05 | 8.574e-06
[11 empty] | 1.5861e-05 | 2.7507e-05 | 6.3384e-05 | 9.5677e-06
degree
[12 empty] | -0.62 | 0.025336
[12 empty] | -0.61 | 0.024525
[12 empty] | -0.6 | 0.023728
[12 empty] | -0.59 | 0.022944
[12 empty] | -0.58 | 0.022172
[12 empty] | -0.57 | 0.021415
[12 empty] | -0.56 | 0.02067
[12 empty] | -0.55 | 0.019938
[12 empty] | -0.54 | 0.01922
[12 empty] | -0.53 | 0.018515
[12 empty] | -0.52 | 0.017822
[12 empty] | -0.51 | 0.017144
[12 empty] | -0.5 | 0.016478
[12 empty] | -0.49 | 0.015825
[12 empty] | -0.48 | 0.015186
[12 empty] | -0.47 | 0.01456
[12 empty] | -0.46 | 0.013947
[12 empty] | -0.45 | 0.013347
[12 empty] | -0.44 | 0.012761
[12 empty] | -0.43 | 0.012187
[12 empty] | -0.42 | 0.011627
[12 empty] | -0.41 | 0.01108
[12 empty] | -0.4 | 0.010546
[12 empty] | -0.39 | 0.010025
[12 empty] | -0.38 | 0.0095177
[12 empty] | -0.37 | 0.0090234
[12 empty] | -0.36 | 0.0085422
[12 empty] | -0.35 | 0.0080743
[12 empty] | -0.34 | 0.0076195
[12 empty] | -0.33 | 0.0071779
[12 empty] | -0.32 | 0.0067494
[12 empty] | -0.31 | 0.0063342
[12 empty] | -0.3 | 0.0059321
[12 empty] | -0.29 | 0.0055433
[12 empty] | -0.28 | 0.0051676
[12 empty] | -0.27 | 0.004805
[12 empty] | -0.26 | 0.0044557
[12 empty] | -0.25 | 0.0041196
[12 empty] | -0.24 | 0.0037966
[12 empty] | -0.23 | 0.0034868
[12 empty] | -0.22 | 0.0031902
[12 empty] | -0.21 | 0.0029068
[12 empty] | -0.2 | 0.0026365
[12 empty] | -0.19 | 0.0023795
[12 empty] | -0.18 | 0.0021356
[12 empty] | -0.17 | 0.0019049
[12 empty] | -0.16 | 0.0016874
[12 empty] | -0.15 | 0.001483
[12 empty] | -0.14 | 0.0012919
[12 empty] | -0.13 | 0.0011139
[12 empty] | -0.12 | 0.00094915
[12 empty] | -0.11 | 0.00079755
[12 empty] | -0.1 | 0.00065913
[12 empty] | -0.09 | 0.0005339
[12 empty] | -0.08 | 0.00042184
[12 empty] | -0.07 | 0.00032297
[12 empty] | -0.06 | 0.00023729
[12 empty] | -0.05 | 0.00016478
[12 empty] | -0.04 | 0.00010546
[12 empty] | -0.03 | 5.9322e-05
[12 empty] | -0.02 | 2.6365e-05
[12 empty] | -0.01 | 6.5913e-06
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0.01 | 6.5913e-06
[12 empty] | 0.02 | 2.6365e-05
[12 empty] | 0.03 | 5.9322e-05
[12 empty] | 0.04 | 0.00010546
[12 empty] | 0.05 | 0.00016478
[12 empty] | 0.06 | 0.00023729
[12 empty] | 0.07 | 0.00032297
[12 empty] | 0.08 | 0.00042184
[12 empty] | 0.09 | 0.0005339
[12 empty] | 0.1 | 0.00065913
[12 empty] | 0.11 | 0.00079755
[12 empty] | 0.12 | 0.00094915
[12 empty] | 0.13 | 0.0011139
[12 empty] | 0.14 | 0.0012919
[12 empty] | 0.15 | 0.001483
[12 empty] | 0.16 | 0.0016874
[12 empty] | 0.17 | 0.0019049
[12 empty] | 0.18 | 0.0021356
[12 empty] | 0.19 | 0.0023795
[12 empty] | 0.2 | 0.0026365
[12 empty] | 0.21 | 0.0029068
[12 empty] | 0.22 | 0.0031902
[12 empty] | 0.23 | 0.0034868
[12 empty] | 0.24 | 0.0037966
[12 empty] | 0.25 | 0.0041196
[12 empty] | 0.26 | 0.0044557
[12 empty] | 0.27 | 0.004805
[12 empty] | 0.28 | 0.0051676
[12 empty] | 0.29 | 0.0055433
[12 empty] | 0.3 | 0.0059321
[12 empty] | 0.31 | 0.0063342
[12 empty] | 0.32 | 0.0067494
[12 empty] | 0.33 | 0.0071779
[12 empty] | 0.34 | 0.0076195
[12 empty] | 0.35 | 0.0080743
[12 empty] | 0.36 | 0.0085422
[12 empty] | 0.37 | 0.0090234
[12 empty] | 0.38 | 0.0095177
[12 empty] | 0.39 | 0.010025
[12 empty] | 0.4 | 0.010546
[12 empty] | 0.41 | 0.01108
[12 empty] | 0.42 | 0.011627
[12 empty] | 0.43 | 0.012187
[12 empty] | 0.44 | 0.012761
[12 empty] | 0.45 | 0.013347
[12 empty] | 0.46 | 0.013947
[12 empty] | 0.47 | 0.01456
[12 empty] | 0.48 | 0.015186
[12 empty] | 0.49 | 0.015825
[12 empty] | 0.5 | 0.016478
[12 empty] | 0.51 | 0.017144
[12 empty] | 0.52 | 0.017822
[12 empty] | 0.53 | 0.018515
[12 empty] | 0.54 | 0.01922
[12 empty] | 0.55 | 0.019938
[12 empty] | 0.56 | 0.02067
[12 empty] | 0.57 | 0.021415
[12 empty] | 0.58 | 0.022172
[12 empty] | 0.59 | 0.022944
[12 empty] | 0.6 | 0.023728
[12 empty] | 0.61 | 0.024525