## Slide 1
Chart: Slit Scan Results July 2015
| 1 | 2 | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100
A laser 249.5 MHz | 62.3 | 67.1 | 72.4 | 82.4 | 102.4 | 119.2 | 133.3 | 146.5 | 157.5 | 169.3 | 183.7
B laser at 499 MHz | 49.6 | 59 | 75.3 | 98.3 | 116.8 | 133.8
Why prominent distortion on B laser?
Did we all use Pcup current?
Was the 18 ps window deconvolved?
Consistent with 2014 results?

## Slide 2
Chart: 
| 1 | 10 | 25 | 50 | 75 | 100
n=7_43 Fit FWHM | 44.5114 | 55.2592 | 69.9422 | 90.8342 | 107.5987 | 122.3369
Decon Fit | 44.4481 | 53.3609 | 67.4474 | 89.8725 | 107.6278 | 124.018
Chart: Slit Scan Results July 2015
| 1 | 10 | 25 | 50 | 75 | 100
B laser at 499 MHz | 49.6 | 59 | 75.3 | 98.3 | 116.8 | 133.8
old result | 47.8 | 57.4 | 69.7 | 91.5 | 109.8 | 125.4

## Slide 3
Did we all use Pcup current?
Was the 18 ps window deconvolved?
Consistent with 2014 results?
Plotted vs bunch charge, why the offset?
Chart: Slit Scan Results July 2015
| 4.0160642570281125E-15 | 8.032128514056225E-15 | 2.0080321285140565E-14 | 4.016064257028113E-14 | 8.032128514056226E-14 | 1.2048192771084336E-13 | 1.6064257028112452E-13 | 2.0080321285140562E-13 | 2.6104417670682727E-13 | 3.2128514056224904E-13 | 4.0160642570281125E-13
A laser 249.5 MHz | 62.3 | 67.1 | 72.4 | 82.4 | 102.4 | 119.2 | 133.3 | 146.5 | 157.5 | 169.3 | 183.7
B laser at 499 MHz | 49.6 | 59 | 75.3 | 98.3 | 116.8 | 133.8

## Slide 5
Chart: harmonic cavity Results July 2015
| 2 | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100
A laser 249.5 MHz | 59.8 | 62.5 | 69.6 | 80.7 | 96.9 | 106.7 | 113.8 | 122.9 | 133 | 146
B laser at 499 MHz | 57.6 | 63.8 | 71.6 | 86 | 97.1 | 108.1
Did we all use Pcup current?
Did we deconvolve the scope bandwidth?
Why does harmonic cavity not see pulses < 60ps?

## Slide 6
Chart: Slit Scan Results July 2015
| 1 | 2 | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100
A laser 249.5 MHz | 62.3 | 67.1 | 72.4 | 82.4 | 102.4 | 119.2 | 133.3 | 146.5 | 157.5 | 169.3 | 183.7
B laser at 499 MHz | 49.6 | 59 | 75.3 | 98.3 | 116.8 | 133.8
A laser harmonic cavity | 59.8 | 62.5 | 69.6 | 80.7 | 96.9 | 106.7 | 113.8 | 122.9 | 133 | 146
B laser harmonic cavity | 57.6 | 63.8 | 71.6 | 86 | 97.1 | 108.1
Why doesn’t the harmonic cavity see bunches < 60ps?