## Slide 1
Chart: Anode Current vs. Voltage
| 210 | 200 | 180 | 150 | 130
23-Jun | 1.0829e-11 | 8.3462e-12 | 8.2959e-12 | 8.8171e-12 | 8.321e-12
30-Jun | 8.2947e-12 | 8.5004e-12 | 8.3937e-12 | 8.528e-12 | 9.3317e-12
Chart: Ch. 2 Radiation vs. Voltage
| 210 | 200 | 180 | 150 | 130
23-Jun | 0.58934 | 0.2597 | 0.14107 | 0.12581 | 0.15827
30-Jun | 0.82728 | 0.27563 | 0.15534 | 0.14838 | 0.1289
Chart: Ch. 8 Radiation vs. Voltage
| 210 | 200 | 180 | 150 | 130
23-Jun | 0.99334 | 0.53669 | 0.15777 | 0.13532 | 0.15458
30-Jun | 1.722 | 0.56302 | 0.17239 | 0.14021 | 0.14974

## Slide 2
Chart: Anode Current vs. Time
| 42909
 | 8.3462e-12
 | 7.8769e-12
 | 8.8881e-12
 | 8.5004e-12
Chart: Ch. 2 Radiation vs. Time
| 42909
 | 0.2597
 | 0.26091
 | 0.27714
 | 0.27563
Chart: Ch. 8 Radiation vs. Time
| 42909
 | 0.53669
 | 0.59302
 | 0.53258
 | 0.56302