## Sheet1
Normalized Emittance (mm mrad)
Beam drift to viewers |  | Beam size (mm) |  | Divergence Angle (mrad)
|  | x | y | x | y |  | x | y
V1 | 150 | 1.5868 | 1.7447 | 0.98856 | 1.0938 |  | 0.10281 | 0.11375
V2 | 200 | 2.2264 | 2.522 | 1.0612 | 1.209 |  | 0.11036 | 0.12574
V3 | 379.65 | 5.3292 | 4.6664 | 1.3763 | 1.2017 |  | 0.14314 | 0.12498
[5 empty] | 1.5868 | 1.7447
[5 empty] | 2.2264 | 2.522
[5 empty] | 5.3292 | 4.6664
Slit Measurement |  |  |  |  | x | y
| Slit #1 |  |  |  |  | 0.61946
| Slit #2 |  |  |  |  | 0.66036
Scan lenses # 1, 2, 3 and 3 and measure beam sizes using viewer #3 |  |  |  |  | x | y
|  |  | Lens #1 | 1 | 0.11333 | 0.071444
|  |  | Lens #2 | 2 | 0.2944 | 0.17615
|  |  | Lens #3 | 3 | 0.68365 | 0.52844
|  |  | Lens #4 | 4 | 0.84009 | 0.94602
|  |  |  | Location | x | y
|  |  | Lens #1 | 50 | 0.11333 | 0.071444
|  |  | Lens #2 | 110 | 0.2944 | 0.17615
|  |  | Slit #1 | 150 |  | 0.61946
|  |  | Slit #2 | 200 |  | 0.66036
|  |  | Lens #3 | 243.74 | 0.68365 | 0.52844
|  |  | Lens #4 | 304.74 | 0.84009 | 0.94602
Scan lens #4 with lens #1 on |  |  |  |  | x | y
[5 empty] | 0.63807 | 0.62206
Scan lens #4 with lens #1 off |  |  |  |  | x | y
[5 empty] | 1.589 | 1.7713
|  | Lenses |  | Viewers |  | Slits
|  | x | y | x | y | y
Lens #1 | 50 | 0.11333 | 0.071444
Lens #2 | 110 | 0.2944 | 0.17615
Slit #1/Viewer#1 | 150 |  |  | 0.10281 | 0.11375 | 0.61946
Slit #2/Viewer#2 | 200 |  |  | 0.11036 | 0.12574 | 0.66036
Lens #3 | 243.74 | 0.68365 | 0.52844
Lens #4 | 304.74 | 0.84009 | 0.94602
Viewer #3 | 379.65 |  |  | 0.14314 | 0.12498