## January Thickness Study
ToF: +/- 2 sigma, gaussian
E: +1 to + 3 sigma, gaussian
			Lebow	10% Lebow	FESEM	error
			(nm)	(nm)	(nm)	(nm)	Mott Asym	error	Detector Rates
	Foil Batch	TL Pos	Nominal T	Nominal dT	T	dT	A	dA	LEFT	RIGHT	UP	DOWN	Average	Threshold	Description
	5385	15	1000	100	943.71	78.19	34.4664	0.18487	38.0320	40.5781	40.0972	39.0449	39.4380	Low
	3057	3	870	87	836.76	48.76	35.3245	0.18042	33.7611	35.6801	35.4513	34.5893	34.8705	Low
	5134	4	750	75	774.57	44.33	36.1124	0.18893	28.4003	30.3214	30.0121	29.3713	29.5263	Low
	7028	2	625	62.5	561.18	37.24	37.5200	0.19557	20.4642	21.8279	21.5730	21.0131	21.2195	Low
	5275	5	500	50	487.58	28.78	39.1700	0.19196	15.6295	16.8701	16.4412	16.0193	16.2400	Low
	5613	14	350	35	389.44	22.21	39.7506	0.21013	12.5134	13.6321	13.1976	12.8984	13.0604	Low
	5613	8	350	35	389.44	22.21	39.4180	0.19819	11.8619	13.2927	12.6391	12.3921	12.5464	High
	7029	1	225	22.5	215.17	12.57	41.0311	0.17343	6.8321	7.7268	7.3655	7.1554	7.2699	High
	no sibling	12	50	5	50.00	5.00	43.2698	0.21293	1.5166	1.7432	1.6263	1.5989	1.6212	High
	6809	13	50	5	52.03	5.99	43.3605	0.20921	1.5496	1.7749	1.6684	1.6383	1.6578	High
	5385	15	1000	100	943.71	78.2	34.1212	0.14225	37.8154	40.5983	39.9110	39.0170	39.3354	Low	Stability
	5385	15	1000	100	943.71	78.2	34.3088	0.12017	39.4594	42.9196	41.8894	41.3027	41.3928	High	Stability

ToF: +/- 2 sigma, gaussian
E: -1 to + 3 sigma, gaussian
			Lebow	10% Lebow	FESEM	error	Mott Asym	error
			(nm)	(nm)	(nm)	(nm)			Detector Rates
	Foil Batch	Target Ladder pos	Nominal T	Nominal dT	T	dT	A	dA	LEFT	RIGHT	UP	DOWN	Average	Threshold	Description
	5385	15	1000	100	943.71	78.19	33.7739222994	0.0801157051	206.286	210.986	215.164	208.475	210.22775	Low
	3057	3	870	87	836.76	48.76	34.6217592415	0.07821424	183.567	185.334	190.042	184.798	185.93525	Low
	5134	4	750	75	774.57	44.33	35.6177128758	0.0817094869	155.786	158.314	161.902	156.909	158.22775	Low
	7028	2	625	62.5	561.18	37.24	37.2455615793	0.084039779	113.415	114.325	117.241	113.923	114.726	Low
	5275	5	500	50	487.58	28.78	38.6083890615	0.0824958414	86.543	87.671	89.311	87.268	87.69825	Low
	5613	14	350	35	389.44	22.21	39.1847774887	0.0896751234	70.496	71.526	72.806	71.208	71.509	Low
	5613	8	350	35	389.44	22.21	39.182019327	0.0828903622	69.976	70.805	72.148	71.254	71.04575	High
	7029	1	225	22.5	215.17	12.57	40.9585674763	0.0722441289	40.88	41.264	42.074	41.652	41.4675	High
	no sibling	12	50	5	50.00	5.00	43.2214959527	0.0887207694	9.028	9.199	9.3	9.285	9.203	High
	6809	13	50	5	52.03	5.99	43.5055756676	0.0871577975	9.236	9.406	9.52	9.5	9.4155	High
	5385	15	1000	100	943.71	78.2	33.7296323946	0.0519534723	216.017	223.774	226.192	220.893	221.719	High	Stability
	5385	15	1000	100	943.71	78.2	33.6433444541	0.0614439152	207.149	211.672	215.429	209.196	210.8615	Low	Stability

No ToF cut
E: -1 to + 3 sigma, gaussian
			Lebow	10% Lebow	FESEM	error	Mott Asym	error
			(nm)	(nm)	(nm)	(nm)			Detector Rates
	Foil Batch	Target Ladder pos	Nominal T	Nominal dT	T	dT	A	dA	LEFT	RIGHT	UP	DOWN	Average	Threshold	Description
	5385	15	1000	100	943.71	78.19	33.7677	0.07969	209.6405	211.3493	215.3945	212.6548	212.2598	Low
	3057	3	870	87	836.76	48.76	34.6103	0.07781	186.5297	185.7158	190.2577	188.4925	187.749	Low
	5134	4	750	75	774.57	44.33	35.6096	0.08131	158.2668	158.6367	162.0683	159.8522	159.706	Low
	7028	2	625	62.5	561.18	37.24	37.2103	0.08359	115.0243	114.6132	117.4093	116.2703	115.8293	Low
	5275	5	500	50	487.58	28.78	38.5894	0.08207	87.7741	87.9534	89.4465	88.9998	88.5434	Low
	5613	14	350	35	389.44	22.21	39.1627	0.08916	71.4663	71.8159	72.9189	72.7718	72.2432	Low
	5613	8	350	35	389.44	22.21	39.1659	0.0824	71.3881	71.1292	72.291	72.846	71.9136	High
	7029	1	225	22.5	215.17	12.57	40.9166	0.07181	41.7156	41.6667	42.1887	42.5856	42.0392	High
	no sibling	12	50	5	50	5	43.1547	0.08818	9.2935	9.7456	9.3458	9.4807	9.4664	High
	6809	13	50	5	52.03	5.99	43.441	0.08662	9.4974	9.9629	9.5569	9.7134	9.6826	High
	5385	15	1000	100	943.71	78.2	33.6298	0.06112	210.1822	212.0896	215.708	213.35	212.8323	Low	Stability
	5385	15	1000	100	943.71	78.2	33.716	0.05168	220.3887	224.22	226.4089	225.4757	224.1235	High	Stability