## Sheet1
|  | (-).5 plate |  |  | distance mm | pick-off power uW | power ave uW | 1 | 2 | 3 | b field |  |  | (-).9 plate |  |  | distance mm | pick-off power uW | power ave uW | 1 | 2 | 3 | b field
| aver | 1 | 2 | 3 | 25 | 0.3243 | 0.023167 | 0.0231 | 0.0233 | 0.0231 | -0.205 |  | aver | 1 | 2 | 3 | 25 | 0.2815 | 0.0276 | 0.0278 | 0.0275 | 0.0275 | -0.294
max |  | .6158 mW | 0.6164 | 0.6158 | 15 | 0.3271 | 0.023367 | 0.0233 | 0.0235 | 0.0233 | -0.502 | max |  | .6158 mW | 0.6164 | 0.6158 | 15 | 0.2725 | 0.027167 | 0.0271 | 0.0275 | 0.0269 | -0.447
right min |  | 0.0231 | 0.0233 | 0.0231 | 5 | 0.3293 | 0.024367 | 0.0243 | 0.0245 | 0.0243 | -1.344 | left min |  | 0.0275 | 0.0275 | 0.0273 | 5 | 0.2727 | 0.024533 | 0.0245 | 0.0243 | 0.0248 | -1.284
[5 empty] | 3 | 0.3279 | 0.025333 | 0.0254 | 0.0252 | 0.0254 | -1.751 | [5 empty] | 3 | 0.2667 | 0.023967 | 0.0239 | 0.0241 | 0.0239 | -1.666
[5 empty] | 1 | 0.3237 | 0.025467 | 0.0254 | 0.0256 | 0.0254 | -2.35 | [5 empty] | 1 | 0.2665 | 0.023233 | 0.0231 | 0.0235 | 0.0231 | -2.22
[5 empty] | 0.5 | 0.3254 | 0.025133 | 0.0252 | 0.0252 | 0.025 | -2.54 | [5 empty] | 0.5 | 0.2631 | 0.022533 | 0.0226 | 0.0226 | 0.0224 | -2.4
[5 empty] | 0 | 0.3266 | 0.024867 | 0.025 | 0.0248 | 0.0248 | -2.76 | [5 empty] | 0 | 0.2641 | 0.0216 | 0.0216 | 0.0216 | 0.0216 | -2.59
[5 empty] | -0.5 | 0.327 | 0.0243 | 0.0243 | 0.0245 | 0.0241 | -3.01 | [5 empty] | -0.5 | 0.2644 | 0.020433 | 0.0205 | 0.0203 | 0.0205 | -2.8
towards zero |  | 1.35 plate |  |  | distance mm | pick-off power uW | power ave uW | 1 | 2 | 3 | b field | towards zero |  | 1.35 plate |  |  | distance mm | pick-off power uW | power ave uW | 1 | 2 | 3 | b field
| aver | 1 | 2 | 3 | 25 | 0.3453 | 0.022067 | 0.0222 | 0.022 | 0.022 | 0.229 |  | aver | 1 | 2 | 3 | 25 | 0.3423 | 0.027933 | 0.028 | 0.028 | 0.0278 | 0.229
max |  | .6158 mW | 0.6164 | 0.6158 | 15 | 0.3415 | 0.0215 | 0.0216 | 0.0213 | 0.0216 | 0.534 | max |  | .6158 mW | 0.6164 | 0.6158 | 15 | 0.3357 | 0.028533 | 0.0286 | 0.0286 | 0.0284 | 0.534
right min |  | 0.0222 | 0.022 | 0.022 | 5 | 0.345 | 0.019733 | 0.0198 | 0.0196 | 0.0198 | 1.696 | left min |  | 0.028 | 0.028 | 0.0278 | 5 | 0.3332 | 0.029833 | 0.0299 | 0.0297 | 0.0299 | 1.696
[5 empty] | 4 | 0.3455 | 0.019133 | 0.0192 | 0.019 | 0.0192 | 1.958 | [5 empty] | 4 | 0.3322 | 0.029833 | 0.0299 | 0.0299 | 0.0297 | 1.958
[5 empty] | 3 | 0.343 | 0.018233 | 0.0183 | 0.0181 | 0.0183 | 2.29 | [5 empty] | 3 | 0.3345 | 0.030167 | 0.0301 | 0.0301 | 0.0303 | 2.29
[5 empty] | 2.5 | 0.3425 | 0.017567 | 0.0177 | 0.0175 | 0.0175 | 2.48 | [5 empty] | 2.5 | 0.3256 | 0.030433 | 0.0305 | 0.0305 | 0.0303 | 2.48
[5 empty] | 2 | 0.3444 | 0.017167 | 0.0171 | 0.0171 | 0.0173 | 2.69 | [5 empty] | 2 | 0.3221 | 0.0312 | 0.0312 | 0.0312 | 0.0312 | 2.69
[5 empty] | 1.5 | 0.3433 | 0.016667 | 0.0168 | 0.0166 | 0.0166 | 2.92 | [5 empty] | 1.5 | 0.3274 | 0.0318 | 0.0318 | 0.0316 | 0.032 | 2.92