## Sheet1
Final Kerr Measurements |  |  |  | right side | facing x from laser side |  |  | 17.3 on micrometer |  |  | 12.8 mm is center |  |  |  | Reference
Current | Vdc (ave) | 1 | 2 | 3 | V1f (ave) | 1 | 2 | 3 | V2f (ave) | 1 | 2 | 3 | Theta k | E k | B (kG) | theta k | theta deg | E k | E k deg
0 | 7.9867 | 7.98 | 7.99 | 7.99 | 1.229 | 1.256 | 1.241 | 1.19 | 7.789 | 7.78 | 7.792 | 7.795 | 0.00079856 | 0.00010481 | 0.20614 | 0.0028993 | 0.16612 | 0.00011287 | 0.0064671
50 | 7.9167 | 7.92 | 7.92 | 7.91 | 1.2847 | 1.31 | 1.25 | 1.294 | 7.855 | 7.87 | 7.841 | 7.854 | 0.00081244 | 0.00011052 | 0.76536 | 0.0029069 | 0.16655 | 0.00011095 | 0.006357
100 | 7.2133 | 7.22 | 7.21 | 7.21 | 1.1887 | 1.169 | 1.224 | 1.173 | 7.227 | 7.242 | 7.225 | 7.214 | 0.00082037 | 0.00011223 | 0.93206 | 0.0029083 | 0.16663 | 0.00010973 | 0.006287
150 | 7.03 | 7.02 | 7.03 | 7.04 | 1.1873 | 1.145 | 1.205 | 1.212 | 7.075 | 7.05 | 7.076 | 7.099 | 0.00082406 | 0.00011503 | 1.1543 | 0.0029095 | 0.1667 | 0.00010901 | 0.0062459
200 | 7.7867 | 7.79 | 7.78 | 7.79 | 1.3247 | 1.351 | 1.278 | 1.345 | 7.8327 | 7.816 | 7.818 | 7.864 | 0.00082366 | 0.00011586 | 1.4636 | 0.0029088 | 0.16666 | 0.00010842 | 0.0062121
250 | 6.8067 | 6.81 | 6.82 | 6.79 | 1.1283 | 1.095 | 1.14 | 1.15 | 6.733 | 6.708 | 6.76 | 6.731 | 0.00080996 | 0.0001129 | 1.9162 | 0.0029133 | 0.16692 | 0.0001052 | 0.0060273
300 | 6.3167 | 6.32 | 6.3 | 6.33 | 0.95367 | 0.93 | 0.971 | 0.96 | 6.088 | 6.075 | 6.084 | 6.105 | 0.00078918 | 0.00010283 | 2.6132 | 0.0029202 | 0.16731 | 0.00010191 | 0.0058389
350 | 6.3 | 6.3 | 6.26 | 6.34 | 0.94533 | 0.961 | 0.917 | 0.958 | 5.9377 | 5.93 | 5.926 | 5.957 | 0.00077173 | 0.0001022 | 2.851 | 0.0029206 | 0.16734 | 0.00010126 | 0.0058019
400 | 5.0667 | 5.03 | 5.11 | 5.06 | 0.69133 | 0.701 | 0.678 | 0.695 | 4.6277 | 4.606 | 4.633 | 4.644 | 0.00074788 | 9.2931e-05
[11 empty] | laser spot | -+2
[11 empty] | diameter | 11 -+.5