## Slide 1
Gun2 - Spring 2015 Run | 
Duration | 2/19 - 5/18
Photocathode | Puck #3 5247-4 (1st 1/7/15)
Spot Location | 11500/11250
Charge Extracted | 40 C
Charge Lifetime | 100-120 C
Polarization | 87Mott – 89Moller %
Start of Run 2/19
End of Run 5/18
fA = 249.5 MHz
fB = 499.0 MHz

## Slide 2
12/13/13
5/18/15
2/25/15
12/17/14
10/15/14
4/14/14
Anode Current (±2pA FS)