## Sheet1
1.8 mm is the location of the aluminum plate |  |  |  |  | Distance mm | Pick-off *1000 | Power uW average | 1 | 2 | 3 | B field | Distance mm | Pick-off *1000 | Power uW average | 1 | 2 | 3 | B field | .45 is alum plate
polarity 1 |  |  |  |  | 25 | 0.3265 | 0.012367 | 0.0121 | 0.0124 | 0.0126 | -0.1755 | 25 | 0.323 | 0.012667 | 0.0126 | 0.0128 | 0.0126 | 0.1711
|  | 1 | 2 | 3 | 23 | 0.3399 | 0.0122 | 0.0124 | 0.0121 | 0.0121 | -0.202 | 23 | 0.3215 | 0.0126 | 0.0124 | 0.0126 | 0.0128 | 0.202
max | 0.53665 | .5360 mW | 0.5364 | 0.5369 | 21 | 0.3294 | 0.0122 | 0.0121 | 0.0124 | 0.0121 | -0.236 | 21 | 0.3215 | 0.0128 | 0.0126 | 0.013 | 0.0128 | 0.232
min | 0.0125 | .0126 uW | 0.0124 | 0.0126 | 19 | 0.3303 | 0.012033 | 0.0121 | 0.0121 | 0.0119 | -0.277 | 19 | 0.3215 | 0.012933 | 0.013 | 0.0128 | 0.013 | 0.272
polarity 2 |  |  |  |  | 17 | 0.3311 | 0.012033 | 0.0119 | 0.0121 | 0.0121 | -0.327 | 17 | 0.3207 | 0.012933 | 0.013 | 0.013 | 0.0128 | 0.319
min | 0.012733 | 0.0126 | 0.0128 | 0.0128 | 15 | 0.3332 | 0.011967 | 0.0119 | 0.0119 | 0.0121 | -0.391 | 15 | 0.3159 | 0.013067 | 0.0132 | 0.013 | 0.013 | 0.38
pick off | 0.324 |  |  |  | 13 | 0.336 | 0.011833 | 0.0119 | 0.0117 | 0.0119 | -0.471 | 13 | 0.3165 | 0.0132 | 0.0132 | 0.0134 | 0.013 | 0.457
[5 empty] | 11 | 0.3337 | 0.011633 | 0.0117 | 0.0115 | 0.0117 | -0.575 | 11 | 0.319 | 0.013333 | 0.0134 | 0.0132 | 0.0134 | 0.556
[5 empty] | 9 | 0.3354 | 0.011633 | 0.0115 | 0.0117 | 0.0117 | -0.712 | 9 | 0.3214 | 0.013533 | 0.0136 | 0.0134 | 0.0136 | 0.685
alum plate 1.5 mm, foil 1mm |  |  |  |  | 7 | 0.335 | 0.011433 | 0.0115 | 0.0113 | 0.0115 | -0.895 | 7 | 0.3141 | 0.014033 | 0.0141 | 0.0141 | 0.0139 | 0.857
[5 empty] | 5 | 0.3355 | 0.0113 | 0.0113 | 0.0111 | 0.0115 | -1.24 | 5 | 0.3179 | 0.014567 | 0.0145 | 0.0145 | 0.0147 | 1.092
[5 empty] | 4 | 0.3359 | 0.011033 | 0.0111 | 0.0111 | 0.0109 | -1.308 | 4 | 0.3191 | 0.0149 | 0.0147 | 0.0149 | 0.0151 | 1.243
[5 empty] | 3.5 | 0.3365 | 0.011033 | 0.0111 | 0.0111 | 0.0109 | -1.399 | 3 | 0.3135 | 0.0153 | 0.0154 | 0.0151 | 0.0154 | 1.423
[5 empty] | 3 | 0.337 | 0.0108 | 0.0106 | 0.0109 | 0.0109 | -1.419 | 2 | 0.3125 | 0.015667 | 0.0158 | 0.0156 | 0.0156 | 1.641
[5 empty] | 2.5 | 0.336 | 0.0105 | 0.0104 | 0.0106 | 0.0105 | -1.526 | 1.5 | 0.316 | 0.015933 | 0.0158 | 0.016 | 0.016 | 1.769
[5 empty] | 2 | 0.336 | 0.010467 | 0.0104 | 0.0106 | 0.0104 | -1.655 | 1 | 0.3129 | 0.016267 | 0.0164 | 0.0162 | 0.0162 | 1.916
[5 empty] | 1.9 | 0.3315 | 0.0105 | 0.0104 | 0.0105 | 0.0106 | -1.698 | 0.6 | 0.3115 | 0.016667 | 0.0166 | 0.0168 | 0.0166 | 2.07
[5 empty] | Distance mm | Power uW average | rotation (deg) |  |  |  |  | Distance mm | Power uW average | rotation (deg)
[5 empty] | -25.7 | 0.012367 | 0.028559 |  |  |  |  | 27.05 | 0.012667 | 0.020194
[5 empty] | -23.7 | 0.0122 | 0.042839 |  |  |  |  | 25.05 | 0.0126 | 0.028559
[5 empty] | -21.7 | 0.0122 | 0.042839 |  |  |  |  | 23.05 | 0.0128 | 0.020194
[5 empty] | -19.7 | 0.012033 | 0.053429 |  |  |  |  | 21.05 | 0.012933 | 0.034978
[5 empty] | -17.7 | 0.012033 | 0.053429 |  |  |  |  | 19.05 | 0.012933 | 0.034978
[5 empty] | -15.7 | 0.011967 | 0.057118 |  |  |  |  | 17.05 | 0.013067 | 0.045156
[5 empty] | -13.7 | 0.011833 | 0.06386 |  |  |  |  | 15.05 | 0.0132 | 0.053429
[5 empty] | -11.7 | 0.011633 | 0.072812 |  |  |  |  | 13.05 | 0.013333 | 0.060583
[5 empty] | -9.7 | 0.011633 | 0.072812 |  |  |  |  | 11.05 | 0.013533 | 0.069956
[5 empty] | -7.7 | 0.011433 | 0.080778 |  |  |  |  | 9.05 | 0.014033 | 0.089176
[5 empty] | -5.7 | 0.0113 | 0.085678 |  |  |  |  | 7.05 | 0.014567 | 0.1059
[5 empty] | -4.7 | 0.011033 | 0.09472 |  |  |  |  | 6.05 | 0.0149 | 0.11513
[5 empty] | -4.2 | 0.011033 | 0.09472 |  |  |  |  | 5.05 | 0.0153 | 0.1253
[5 empty] | -3.7 | 0.0108 | 0.10198 |  |  |  |  | 4.05 | 0.015667 | 0.13395
[5 empty] | -3.2 | 0.0105 | 0.11061 |  |  |  |  | 3.55 | 0.015933 | 0.13991
[5 empty] | -2.7 | 0.010467 | 0.11153 |  |  |  |  | 3.05 | 0.016267 | 0.14702
[5 empty] | -2.6 | 0.0105 | 0.11061 |  |  |  |  | 2.65 | 0.016667 | 0.15512
systematics
.0004 uW