Essai Outillage boitier Haute Tension

Projet NPS

Câblage interne du boitier

Vue générale

Détail sélection Voies

Chaque voie peut se couper individuellement par le cavalier correspondant : Voie_00 à Voie_35.

Cavalier_37 sert de liaison pour le SAFETY_LOOP.

Vue extérieure

Flanc supérieur

L’entrée –HT alimente les 36 voies en sorties des connecteurs SAMTEC.

Vue de dessus

De gauche à droite : Voie_00 à Voie_14 puis Voie_15 à Voie_29 et enfin Voie_30 à Voie_35.

La pin SAFETY_LOOP est la dernière en bas à droite, les autres pins sont reliées à la masse.

Essais électriques

Branchement des câbles de sorties

Les câbles en fil branchés, les verrouillages sont fonctionnels.

Mise sous tension

Conditions de tests

HT= -1200Volts

I_Mon = 200µA

Alimentation CAEN DT1470ET

Résultats

Pas de claquages

I_Mon = 0,00µA

Tests des câbles = OK